## Descrizione
rev. 2018
Clicca qui per la Matrice Acquisti
PRESENTAZIONE
LABORATORIO DI TELECOMUNICAZIONI
ORIENTATO ALLO STUDIO DELLA RADIO FREQUENZA
PER LE SCUOLE SUPERIORI
OBIETTIVI E FINALITÀ DELLA SOLUZIONE
L’obiettivo è di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo in differenti aree: elettronica applicata ai sistemi telefonici e video, alla fibra ottica con tecniche di ricerca guasti.
LA SOLUZIONE È COMPOSTA DA:
Il laboratorio è composto da unità di alimentazione, strumenti, moduli di telefonia, modem, sintesi di Fourier, multiplexer FDM e TDM, fibre ottiche, RTX laser, WDM, video, linee di trasmissione ed antenne.
DESCRIZIONE PROGETTO
Il progetto prevede l’utilizzo di apparecchiature, strumentazione in grado di facilitare gli studenti nella comprensione dei concetti teorici.
ELENCO APPARECCHIATURE:
N. 9 UNITA' DI ALIMENTAZIONE mod. PS1-PSU/EV
N. 1 RF INSTRUMENTS TOWER mod. RF-IT/EV
N. 1 MODULO TELEFONIA TDM / PCM mod. T605/EV
N. 1 MODULO MODEM FONICO mod. T606/EV
N. 1 MODULO MODEM BANDA BASE mod. T607/EV
N. 1 MODULO SINTESI DI FOURIER E ANALISI DI SPETTRO mod. T610/EV
N. 1 MODULO CIRCUITI MF – TELEFONO ELETTRONICO PULSE / DTMF mod. T10L/EV
N. 1 MODULO MULTIPLEXER FDM 2 CANALI mod. T609/EV
N. 1 MODULO MULTIPLEXER TDM 4 CANALI PCM/PAM mod. T604/EV
N. 1 MODULO FIBRE OTTICHE mod. T611/EV
N. 1 MODULO RTX LASER mod. T611-L/EV
N. 1 MODULO WDM mod. T611-W/EV
N. 1 MODULO VIDEO mod. T611-V/EV
N. 1 MODULO TELEFONO ELETTRONICO mod. MCM50/EV
N. 1 LINEE DI TRASMISSIONE ED ANTENNE mod. LA/EV
N. 1 ANTENNA MEASURING SYSTEM mod. ANT-M/EV
N. 1 MONITOR INTERATTIVO 65" UHD 4K
N. 1 PERSONAL COMPUTER DI ULTIMA GENERAZIONE
Clicca qui per la Matrice Acquisti

## Matrice Acquisti
LABORATORIO DI TELECOMUNICAZIONI ORIENTATO ALLO STUDIO DELLA RADIO FREQUENZA
Voci di costo della configurazione
Fornitura | Descrizione della voce | Num. voci | Importo Unitario IVA 22% compresa | Costo Previsto IVA 22% compresa
Dispositivi e accessori | UNITA' DI ALIMENTAZIONE +30 Vcc – 4A; +5 Vcc – 2A, +12 Vcc – 2A, -12 Vcc – 1A 1.3 Vcc ÷ 24 Vcc, 1A e LED indicatori. | 9 | 496 | 4464
Dispositivi e accessori | RF INSTRUMENTS TOWER È suggerito per analizzare in dettaglio i segnali RF modulati ed eseguire misure di attenuazione, guadagno e banda passante. Sono presenti: n. 1 oscilloscopio digitale che consente l’analisi di un segnale nel dominio del tempo con limite di banda 100 MHz, 2 channels, display 6.5” TFT VGA; n. 1 analizzatore di spettro che consente l’analisi di spettro di un segnale nel dominio della frequenza con limite di frequenza 3GHz, display 6.5” TFT VGA; n. 1 frame che alimenta e protegge un counter, per misure di frequenza sino a 1.6GHz di segnali a bassa o alta impedenza; n. 1 generatore di funzioni, che genera segnali periodici di frequenza sino a 10MHz con ampiezza sino a 10Vpp su 50 Ohm. La presenza della porta USB frontale nell’oscilloscopio e nell’analizzatore di spettro consente il semplice e veloce salvataggio dei dati e dei screenshots visualizzati durante la misura. | 1 | 12388 | 12388
Dispositivi e accessori | MODULO TELEFONIA TDM / PCM Programma di formazione: Conversione segnale di linea unipolare-bipolare; Fondamenti di telefonia; Matrice di commutazione digitale; Il Telefono e i segnali di alimentazione, chiamata (Pulse/DTMF) e comunicazione; Interfaccia di utente (SLIC); Temporizzazioni e toni di centrale; CODEC; Comunicazione contemporanea di più utenti; Interfaccia CEPT e codifica HDB3; Interfaccia di Linea. Specifiche tecniche: N. 2 Apparecchi telefonici; Modalità di funzionamento operativo; N. 4 prese d’utente disponibili per collegamento di max 4 utenti per reti PSTN; Visualizzazione delle trame e dei time slot di trasmissione e ricezione; Simulatore di linea artificiale con controlli attenuazione e generatore Rumore; Microprocessore di gestione interfacciabile verso PC; Sistema di sincronizzazione per visualizzazione dei Time Slot con oscilloscopio; Led indicazione di stato; N. 1 Interfaccia per connessione a PC supervisore; N. 1 Software di supervisione e programmazione dei parametri di funzionamento della centrale. | 1 | 1661 | 1661
Dispositivi e accessori | MODULO MODEM FONICO Programma di formazione: Esame delle forme d’onda nei punti di misura; Normative internazionali; Tecniche di codifica e modulazione; Descrizione e funzionamento circuiti d’interfaccia seriale V24/RS232C; Applicazioni File Transfer; Esame dei diagrammi a costellazione; Funzionamento e programmazione del modem; Comunicazione sincrona ed asincrona; Effetto della linea e del rumore sul collegamento; Controllo funzionamento del modem, con prove in loop di interfaccia e di linea; Telecomando remoto dei loop; Modalità di utilizzo dei comandi AT; Chiamata automatica in modo AT e V25bis; Funzionamento ed utilizzo della correzione d’errore MNP4/V42 e della compressione dati MNP5/V42bis; Misura del Tasso di Errore; Collegamenti half-duplex e full-duplex; Back-up automatico su linea commutata; Programmazione del modem remoto. Specifiche tecniche: Modem Fonico conforme ITU-T V24/V28, EIA RS232C, MNP4/V42 e MNP5/V42bis; Funzionamento full-duplex: linea commutata e dedicata 2/4W; Chiamata automatica con comandi AT/V25bis; Dati seriali sincroni e asincroni; N. 1 Simulatore di linea artificiale; Diagnostica V54, con loop3 locale e loop2 locale e remoto; Programmabile da PC e da modem remoto; N. 1 Interfaccia RS232C/USB; Gestione automatica connessioni di Back-up; Interfaccia per oscilloscopio; Led indicazione di stato. | 1 | 1734 | 1734
Dispositivi e accessori | MODULO MODEM BANDA BASE Programma di formazione: Normative internazionali; Misura del tasso di errore; Tecniche di codifica e modulazione; Utilizzo del tester di interfaccia e del Data Tester; Struttura e caratteristiche di rete e linee telefoniche; Esame delle forme d’onda nei punti di misura; Descrizione e funzionamento circuiti d’interfaccia seriale V24/RS232C; Funzionamento e programmazione del modem; Comunicazione sincrona ed asincrona; Collegamenti in linea dedicata; Controllo funzionamento del modem; Telecomando remoto dei loop; Effetto della linea e del rumore sul collegamento. Specifiche tecniche: Modem banda base conforme ITU-T V24/V28 ed EIA RS232C; Dati seriali sincroni e asincroni; Velocità di funzionamento programmabile; Equalizzatore programmabile; Full-duplex su 4 fili, half-duplex su 2 fili; Led indicazione di stato; Tempo di ritardo C105/106 (RTS/CTS) programmabile; Livello trasmissione selezionabile; N.1 Interfaccia RS232C/USB; Conforme ITU-T V54 per l’attivazione di loop locale e remoto; N. 1 Simulatore di linea artificiale. | 1 | 1344 | 1344
Dispositivi e accessori | MODULO SINTESI DI FOURIER E ANALISI DI SPETTRO Programma di formazione: Generazione forme d’onda; Studio della sintesi di Fourier nel dominio del tempo e della frequenza; Sintesi di segnali tramite somma di 10 armoniche. Specifiche tecniche: Frequenza della fondamentale: 1 kHz; Ampiezza di ogni sinusoide regolabile su 2 scale da 0 a 1 Vpp, da 0 a 10 Vpp; Frequenza delle armoniche: 2-3-4-5-6-7-8-9-10 kHz; Generatori di frequenza; Fase di ciascuna sinusoide selezionabile 0° (seno), 90° (coseno), 180° (-seno), 270° (-coseno); Led di segnalazione presenza per ciascuna frequenza generata; Ampiezza della componente continua regolabile da -10 V a +10 V; Linea di trasmissione con frequenza di taglio selezionabile; Punti di misura; Amplificatore audio con altoparlante; Visualizzatore di spettro; Stadio sommatore ad 11 ingressi. | 1 | 1122 | 1122
Dispositivi e accessori | MODULO CIRCUITI MF – TELEFONO ELETTRONICO PULSE / DTMF Programma di formazione: Elementi di un sistema PLL; Risoluzione di frequenza del sintetizzatore; Caratteristiche di un sistema PLL; Modulatore AM; Circuito di indicazione di aggancio; Applicazioni del PLL; Modulatore FM; Rivelatore AM sincrono. Specifiche tecniche: Oscillatore locale per mixer di conversione al quarzo; Frequenza di lavoro demodulatore AM 455 kHz ed FM 455 kHz; Indicatore aggancio del PLL a Led; Generatore AM/FM/LF inclusi; Fattore di moltiplicazione da 1 a 9; Convertitore di frequenza a circuito integrato. | 1 | 1476 | 1476
Dispositivi e accessori | MODULO MULTIPLEXER FDM 2 CANALI Programma di formazione: Risposta in frequenza dei filtri; Effetti della linea telefonica e del rumore; Multiplazione a divisione di frequenza FDM; Sistema di comunicazione FDM a 2 canali audio con invio di informazione digitale; Sezione trasmittente; Linea telefonica artificiale e generatore di rumore, Sezione ricevente; Risposta in frequenza del collegamento. Specifiche tecniche: Generatori di segnale con portante canale 1 (4 kHz) e canale 2 (8 kHz), segnali audio 500 e 1000 Hz; Filtri passa banda; Circuiti di trasmissione e ricezione della segnalazione; Filtri di canale; Banda audio trasmessa 300 - 3400 Hz; Tecnica di multiplazione di frequenza; Microfono ed altoparlante amplificato con controllo volume. | 1 | 1170 | 1170
Dispositivi e accessori | MODULO MULTIPLEXER TDM 4 CANALI PCM/PAM Programma di formazione: Multiplazione a divisione di tempo TDM; Realizzazione di collegamenti a 4 canali; Effetto del rumore; Costruzione delle trame PAM; Estrazione del sincronismo di trama; Circuiti di ricezione; Costruzione della trama PCM; Circuiti di trasmissione; Sistemi di trasmissione a 4 canali PAM e PCM; Caratteristiche della linea di trasmissione; Caratteristiche del rumore; Equalizzazione di linea; Rigeneratore di clock di bit. Specifiche tecniche: Caratteristiche trama TDM 5 time slot; Frequenza di multiplazione PAM 40 kHz; Generatore di rumore con ampiezza regolabile; Rigeneratore di clock a PLL, Equalizzatore di segnale per linea di trasmissione; N. 2 display digitali; Generatori di segnali di test; Filtri passa basso 3.4 kHz; Clock di bit 320 kHz (PCM); Linea artificiale; Velocità flusso dati inseribile in uno dei canali PCM 64 Kbit/s in modo sincrono, 16 Kbit/s in modo asincrono; Circuito trasmettitore per cavo; Codificatori/decodificatori di linea AMI-RZ, HDB3, CMI; Rigeneratori di clock. | 1 | 1387 | 1387
Dispositivi e accessori | MODULO FIBRE OTTICHE Programma di formazione: Fibra ottica: struttura costruttiva, propagazione della luce nelle fibre ottiche, dispersione modale, dispersione cromatica, attenuazione, larghezza di banda; Sistema di trasmissione bi-direzionale con n. 1/2 fibra/e; Sorgenti led e laser; Rivelatori ottici; Sistema di comunicazione in fibra ottica per sorgente analogica, digitale e continua (DC); Misure sulle fibre ottiche: potenza ottica ricevuta e attenuazione dei componenti passivi e dei cavi ottici; Sistema di trasmissione video; Componenti utilizzati trasmettitori / ricevitori digitale / analogico e WDM. Specifiche tecniche: Ingresso per microfono esterno (incluso); Ricevitore ottico con fotodiodo; Altoparlante amplificato con controllo volume; Stadi di ingresso/uscita per segnali analogici/digitali TTL/DC; Sorgente ottica a LED 820nm; Multiplexer TDM dati 8 canali; Generatori; Codificatori dati; Modulatore PFM; Cavi ottici con connettori ST-ST. | 1 | 1447 | 1447
Dispositivi e accessori | MODULO RTX LASER Modulo con sorgente ottica laser 1300nm con fotodiodo di monitoraggio per controllo automatico di potenza (APC) e ricevitore ottico. | 1 | 1270 | 1270
Dispositivi e accessori | MODULO WDM Multiplexer e De-Multiplexer WDM (Wavelength Division Multiplexing). | 1 | 1624 | 1624
Dispositivi e accessori | MODULO VIDEO Kit Video: Monitor video LCD a colori; Generatore di barre video. | 1 | 1158 | 1158
Dispositivi e accessori | MODULO TELEFONO ELETTRONICO Programma di formazione: Funzionamento centrale di commutazione; Impiego di circuiti integrati nell’apparecchio telefonico; Segnali di centrale; Realizzazione di collegamento telefonico; Selezione telefonica; Funzionamento di telefono con selezione ad impulsi e multifrequenza; Ricerca guasti; Ricezione e decodifica dei segnali DTMF tramite filtri attivi; Connessione di apparecchi telefonici in derivazione. Specifiche tecniche: N. 1 apparecchio telefonico elettronico con selezione ad impulsi e multifrequenza; Simulazione con n. 8 guasti; Simulatore centrale telefonica; DTMF decoder realizzato con filtri attivi; Modulo provvisto di protezione del lato inferiore in ABS; Punti di test e di interconnessione diam. 2 mm; Connettore ad 8 vie per connessione ad unità di alimentazione; Circuito stampato con trattamento protettivo e sinottico serigrafato. | 1 | 738 | 738
Dispositivi e accessori | LINEE DI TRASMISSIONE ED ANTENNE Programma di formazione: Linee di trasmissione: impedenza, tipi linee, adattamento e disadattamento impedenza, velocità di propagazione. Antenne elementari: irraggiamento, adattamento di impedenza, distribuzione della tensione e della corrente nel dipolo, condizioni per l’irradiazione, banda passante di dipolo, diagramma di irradiazione, dipolo ripiegato, antenna a fessura, antenna monopolo. Antenne composte: elementi passivi, diagrammi d’irradiazione, larghezza di banda, polarizzazione circolare, antenne a larga banda. Specifiche tecniche: Trasmettitore RF con potenza 1.5 Watt max; Misuratore di tensione e corrente; Ponte riflettometrico da 1-860MHz; Amplificatore selettivo a guadagno variabile; Misuratore di intensità di campo; Linee coassiali; Linee bilanciate 300 e 75 Ohm; Linea fessurata; Sistema di supporto antenne con base graduata; Dipolo con lampade; Misuratore di VSWR realizzato con il ponte riflettometrico; N. 3 dipoli sottile, spesso e ripiegato; Trasformatore Bilanciato/Sbilanciato 4:1 (300/75 Ohm) e 1:1; Antenna a fessura; Antenna a farfalla a larga banda; Antenna monopolo; Antenna a spirale a polarizzazione circolare; Elementi passivi di varia lunghezza; Valigia porta componenti. | 1 | 11485 | 11485
Dispositivi e accessori | ANTENNA MEASURING SYSTEM Sistema completo costituito da: N. 1 Unità trasmettitore che include: generatore RF sintetizzato PLL bi-banda 1GHz e 10GHz e supporto per antenna di riferimento. N. 1 Unità ricevitore che include: sistema di ricezione RF sintetizzato PLL, supporto rotante di tipo motorizzato per antenna sotto misura, sistema di acquisizione dati e controllo che acquisisce il segnale RF ricevuto e gestisce il sistema motorizzato, porta USB per connessione a PC supervisore (non incluso). Differenti tipi di antenne per le bande 1 GHz e 10 GHz. N. 1 Modulo accoppiatore direzionale per la misura del Return Loss. N. 1 Software di supervisione e controllo che permette la configurazione e il controllo del sistema, l’analisi e la rappresentazione grafica dei dati ricevuti sul monitor del PC. | 1 | 16258 | 16258
Dispositivi e accessori | MONITOR INTERATTIVO 65" UHD 4K | 1 | 3600 | 3600
Dispositivi e accessori | PERSONAL COMPUTER di ultima generazione | 1 | 1100 | 1100
| Totale Costo Configurazione - IVA 22% compresa |  |  | 65426
| LABORATORIO DI TELECOMUNICAZIONI | 100% | 75000
A | progettazione | 2% | 1500 | max | 2%
B | spese organizzative e gestionali | 2% | 1500 | max | 2%
C | acquisti attrezzature, strumentazioni, hardware | 87.23% | 65426 | min | 85%
D | Adattamenti edilizi | 3.765% | 2824 | max | 6%
E | pubblicità | 2% | 1500 | max | 2%
F | collaudo | 1% | 750 | max | 1%
G | addestramento all'uso delle attrezzature | 2% | 1500 | max | 2%