Indice dei contenuti:

DISCIPLINARE DI GARA	2

CAPITOLATO TECNICO	12

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”

2014-2020

Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale

Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017.

CIG: XXXXXXXXXXXXXX

CUP: XXXXXXXXXXXXXX

# DISCIPLINARE DI GARA

- PREMESSA

La presente lettera d’invito è relativa all’affidamento in appalto ai sensi degli art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 con procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, con criterio di aggiudicazione “offerta economicamente più vantaggiosa”, da svolgersi mediante richiesta di offerta (RdO) per la fornitura di beni e servizi per la realizzazione del “Laboratorio XXXXXXX” che si svolgerà interamente per via telematica sulla piattaforma Consip, strumento “Mercato Elettronico (MEPA)” – sito www.acquistinretepa.it

Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei documenti per la partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti.

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre la “data e ora termine ultimo presentazione offerte” specificati nel riepilogo della RDO a sistema.

Successivamente si procederà alla apertura della seduta pubblica in piattaforma MEPA, con l’apertura della documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara.

Nel corso di tale seduta verrà effettuata una immediata verifica circa il possesso dei requisiti dei concorrenti, al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate.

- OGGETTO DELLA GARA

L’appalto riguarda la fornitura di beni e servizi e l’installazione di arredi, attrezzature e strumentazioni, tecnico – scientifico - informatiche per la realizzazione, con formula "chiavi in mano", di un Laboratorio XXXXXXXX .

L'oggetto e le caratteristiche tecniche dell’appalto sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico allegato al presente Disciplinare.

In particolare, la fornitura di beni e servizi e l’installazione di arredi, attrezzature e strumentazioni tecnico-scientifico informatiche dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- Fornitura di dispositivi nuovi di fabbrica con le caratteristiche tecniche minime descritte nel Capitolato tecnico;

- Messa in opera dei dispositivi con installazione, configurazione e collaudo;

- Servizio di trasporto, scarico e asporto imballaggi;

- Realizzazione di piccoli adattamenti degli impianti di rete ed elettrico ove necessario;

- Servizi di formazione (minimo 4 ore);

- Servizi di manutenzione e assistenza per la durata di 24 mesi (ventiquattro) mesi;

- Adattamenti edilizi (cavetterie, adattatori, spinotti, canaline, impianti elettrici e idrici ecc.) indispensabili al corretto funzionamento dei materiali forniti, in sintonia con gli scopi del progetto stesso.

- Ogni altra voce di costo pur non prevista ma funzionale alla corretta realizzazione della fornitura.

La Ditta dovrà inoltre necessariamente fornire beni con le seguenti caratteristiche:

- Attrezzature a ridotto consumo energetico;

- Basse emissioni sonore;

- Apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze pericolose;

- Apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67 /548/CEE;

- Ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD.

Poiché non si è interessati ad una semplice fornitura di beni, si richiede che gli impianti e i sistemi proposti vengano forniti con la formula “chiavi in mano” con tutti i servizi di formazione, assistenza, gestione ed amministrazione necessari a garantire l’efficienza degli impianti e dei sistemi forniti.

Il servizio di assistenza deve essere erogato da personale tecnico con oneri e spese a carico della ditta fornitrice con interventi sul posto entro le 24 ore.

- INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG è: XXXXXXXXX

In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche.

- SICUREZZA Oneri della sicurezza

Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza. Se i costi di cui al precedente periodo sono superiori a zero, i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza.

- DUVRI

Valutazione dei Rischi (Duvri) e determinazione dei costi della sicurezza - D. Lgs. N.81/2008 e s.m.i.. Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, prevede l’obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso l’elaborazione di un “documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per l’eliminazione delle c.d. “interferenze”. Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.

Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali “interferenze” le attività di seguito elencate:

Servizio di trasporto e consegna: consegna delle apparecchiature presso le singole sedi dell’Istituzione Scolastica

Servizio di montaggio: montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici degli oggetti forniti.

Servizio di asporto imballaggi: il trasporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti e/o imballaggi non più indispensabili.

Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da:

- Esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale della

- Scuola e degli Studenti;

- Compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa Scuola o per altri committenti;

- Movimento/ transito di mezzi;

- Probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica;

- Utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola;

- Rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc);

- Possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola.

E’ onere del fornitore in fase di esecuzione del contratto visionare il DUVRI di ogni Istituto in condivisione con il referente per l’Amministrazione.

- LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso XXXXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXX, via XXXXXXXXXX.

Si precisa che qualsiasi omissione anche solo formale di tutte o di alcune delle norme previste dalla presente lettera di invito, con particolare riferimento alle cause di non ammissione o di esclusione della gara, sono considerate dalla Stazione Appaltante causa inderogabile di esclusione o di non ammissione.

Trascorso il termine per la presentazione dell’offerta non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.

Saranno, inoltre, escluse le Ditte che dovessero dichiarare che le offerte sono assoggettate a brevetti o casi analoghi protetti.

- MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il fornitore per poter partecipare alla presente RdO dovrà a pena di esclusione allegare i seguenti documenti firmati digitalmente:

- ALLEGATO 1: Disciplinare di gara e Capitolato Tecnico firmato digitalmente da parte del legale rappresentante.

- ALLEGATO 2: DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta.

- ALLEGATO 3: Offerta tecnica dettagliata firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta in formato libero contenente:

  - Descrizione particolareggiata della proposta della ditta dalla quale possa emergere la conformità della proposta alle prescrizioni della gara ed eventuali condizioni migliorative;

  - Indicazione delle caratteristiche proposte per ogni singola voce del capitolato tecnico utili all’attribuzione del punteggio relativo agli aspetti tecnici;

  - Attestazione circa la presenza obbligatoria delle marcature CE e delle certificazioni richieste nel Capitolato Tecnico;

  - Indicazione dei propri recapiti telefonici, telefax e e-mail;

  - Dichiarazione di avere una struttura tecnica in grado di garantire interventi tecnici sul posto presso le sedi dell’istituto entro 24 ore lavorative dalla chiamata da parte di personale tecnico esperto, senza alcun addebito per la chiamata o per la eventuale spedizione al produttore per la sostituzione o per la riparazione.

  - Curriculum e referenze della ditta fornitrice con la presentazione della propria struttura tecnica ed organizzativa, l’esperienza maturata nel settore delle forniture per la pubblica amministrazione in ambiente concernente la fornitura, compresi i servizi di assistenza forniti per le amministrazioni pubbliche, con l’indicazione delle forniture più significative aventi oggetto attinente con quello della presente richiesta, degli ultimi 3 anni.

  - L’impegno a nominare un Referente/Responsabile tecnico del servizio. Tale figura dovrà essere garantita per tutta la durata del contratto è dovrà svolgere le seguenti attività:

- Supervisione e coordinamento delle attività di fornitura;

- Implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;

- Risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Istituzioni Scolastiche.

- ALLEGATO 4: Offerta economica dettagliata firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta. L’offerta economica deve contenere l’elenco particolareggiato dei beni, servizi ed opere incluse nella fornitura e l’indicazione in cifre e in lettere del prezzo unitario e complessivo di ogni singolo prodotto (IVA ESCLUSA).

L’offerta economica deve altresì contenere:

- L’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, per l’inizio delle forniture non inferiore a 60 giorni e l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto;

- I costi per la sicurezza aziendale se non inclusi nel prezzo offerto.

- La dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata.

- CAUSE DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente a sistema entro i termini previsti, si presentino:

- Difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato;

- Prive della documentazione richiesta al punto precedente;

- MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'aggiudicazione avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, c.2 del D.Lgs 50/2016, mediante l'assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti secondo i parametri di seguito indicati:

Offerta economica: massimo 15 punti

Offerta tecnica: massimo 85 punti

L’attribuzione dei punteggi per l’offerta economica e per l’offerta tecnica avverrà con i criteri riportati di seguito:

VALUTAZIONE ECONOMICA

(Punteggio 15)

Alle offerte economiche verrà assegnato un punteggio massimo di 15 punti all’offerta con il prezzo più basso ed un punteggio per le altre offerte calcolato proporzionalmente secondo la seguente formula:

importo offerta più bassa

P = ----------------------------------------- X 15

importo offerta in esame

VALUTAZIONE TECNICA

(Punteggio 85)

La valutazione tecnica, a cura di apposita commissione nominata dal D.S. provvederà a predisporre apposita tabella per l’attribuzione dei punteggi nell’ambito di ciascuna voce del capitolato tecnico mediante assegnazione di un punteggio massimo di 85 punti ottenuti dalla somma dei seguenti indicatori:

| REQUISITO | PUNTEGGIO MASSIMO |
| --- | --- |
| Qualità dell’offerta tecnica | 85 punti così suddivisi: |
| Valore tecnico del progetto, rispondenza alle specifiche tecniche minime richieste, chiarezza del progetto, qualità dei prodotti. Offerta di elementi migliorativi oltre le specifiche minime richieste. Le offerte contenenti specifiche tecniche al di sotto delle minime richieste anche per un solo elemento verranno escluse e non valutate economicamente. | Da 0 a 20 punti |
| Capacità tecnico professionale - Esperienze pregresse documentate con verbali di collaudo. Elenco forniture pari oggetto negli ultimi tre anni fiscali. (Art. 95 comma 6 Codice Appalti) | 10 punti oltre 30 esperienze 5 punti oltre 15 esperienze 2 punti oltre 5 esperienze |
| Capacità tecnico professionale – Personale tecnico dipendente per installazione e assistenza tecnica superiore a 2 unità da dimostrarsi tramite il modello UNILAV. | 5 Punti oltre i 2 tecnici |
| Capacità tecnico professionale – Personale tecnico dipendente (Ingegnere abilitato in area elettronica o elettrotecnica o telecomunicazioni) per progettazione e direzione lavori uguale o superiore a 1 unità da dimostrarsi tramite il modello UNILAV. | 5 Punti 1 Ingegnere 10 Punti superiore a 1 Ingegnere |
| Assistenza tecnica e estensione garanzia oltre 24 mesi | 5 Punti per 12 mesi aggiuntivi 5 Punti per Assistenza tecnica remota nel periodo di garanzia offerto. |
| Qualità Aziendale (Art. 95 comma 6 e Art.87 Codice Appalti) Possesso certificazione di: |  |
| • qualità ISO 9001:2008 (Qualità Aziendale) della ditta offerente con minimo 3 codici EA, | 5 punti per 3 codici EA 10 punti se maggiore di 3 codici EA |
| • qualità ISO 14001:2004 (smaltimento rifiuti) della ditta offerente, | 10 punti |
| • qualità OHSAS 18001:2007 (Sicurezza sul lavoro) della ditta offerente, | 10 punti |
| TOTALE | 85 |

L'esito della gara verrà pubblicato sull'Albo online della Scuola.

L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente.

L’attribuzione dei punteggi per ogni voce verrà effettuata sulla base della documentazione presentata dalle varie ditte partecipanti a discrezione della commissione giudicante.

Il punteggio finale valevole ai fini dell’aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei punteggi ottenuti dall’offerta tecnica e dall’offerta economica.

Qualora ricorra il caso dell’attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più offerte si procederà al sorteggio.

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere alla aggiudicazione del servizio di cui al presente bando, nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute appropriate le offerte pervenute.

In caso di economie risultanti dai ribassi o dal mancato utilizzo delle risorse destinate alle spese generali, l'Istituzione scolastica potrà richiedere ulteriori quantità delle attrezzature offerte ai medesimi prezzi.

Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per gli elaborati che perverranno per la partecipazione alla gara.

- QUALITA’ DEI MATERIALI

Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime descritte nel capitolato.

Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche o funzionali diverse da quelle previste.

Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi noti devono essere considerati unicamente a titolo di esempio e per individuare le caratteristiche minime ed essenziali necessarie all’Istituto Scolastico. A tale scopo, l’Istituzione Scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire l'idoneità e la conformità del materiale offerto e disporne la sostituzione o rinunciare all’acquisto nel caso in cui questo Istituto, a suo insindacabile giudizio, le ritenesse non idonee o non conformi a quando descritto nel capitolato.

Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madri al momento dell’offerta e possedere le seguenti certificazioni:

- Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica;

- Certificazione con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul materiale. È ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia impossibile l'apposizione diretta sul componente.

Alla luce di quanto sopra, si fa presente che la scuola si riserva la facoltà di richiedere la prova tecnica di parte/tutti i materiali offerti. Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei modi e termini descritti nella presente gara, nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, la migliore offerta valida, nella fase di verifica delle offerte, l’amministrazione, si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato nella documentazione di offerta tecnica, in merito alle caratteristiche delle apparecchiature offerte.

- VERIFICA TECNICA PRESSO IL PUNTO ORDINANTE

Al fine di verificare un campione dei prodotti offerti, l’amministrazione ordinante si riserva di richiedere al concorrente:

- di presentarsi presso la sede della Scuola Punto Ordinante entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta, con un campione di una o più delle apparecchiature offerte al fine di procedere alla verifica di conformità e corrispondenza del campione con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico;

- di consegnare, contestualmente, la documentazione, ivi comprese le schede tecniche originali dei prodotti ed i manuali d’uso, a comprova delle caratteristiche tecniche relative alle prestazioni e ai requisiti funzionali di cui al Capitolato Tecnico, nonché delle eventuali offerte;

- di produrre tutte le certificazioni richieste nel Capitolato Tecnico e nel presente Disciplinare. Qualora il concorrente non si presenti per la verifica del campione nel predetto termine, ovvero in difetto di consegna nel predetto termine del campione e/o della documentazione sopra indicata il concorrente verrà escluso dalla procedura e si passerà al concorrente che segue nella graduatoria di merito.

La verifica verrà effettuata alla presenza del concorrente il giorno in cui lo stesso si presenterà presso il Punto Ordinante, sempre che sia entro il predetto termine di 10 (dieci) giorni dalla data indicata nell’apposita comunicazione; la verifica avverrà a cura ed onere del concorrente e sarà responsabilità del medesimo concorrente predisporre le apparecchiature e tutte le procedure (di installazione e configurazione) necessarie allo scopo.

Delle operazioni di verifica verrà redatto apposito verbale.

In caso di esito positivo della verifica tecnica si procede con l’aggiudicazione provvisoria. In caso di esito negativo della verifica, quindi nelle ipotesi di:

a) mancata corrispondenza dei singoli prodotti del campione con la tipologia indicata in offerta; b) mancata conformità delle caratteristiche e funzionalità riscontrate nel campione con le caratteristiche e funzionalità richieste nel Capitolato Tecnico;

c) mancata corrispondenza delle caratteristiche e funzionalità riscontrate nel campione con le caratteristiche e funzionalità, minime ed eventualmente migliorative, dichiarate in sede di offerta e/o richieste nel Capitolato Tecnico.

Il concorrente avrà a disposizione 2 (due) giorni per integrare o sostituire materiale e procedere ad una seconda verifica tecnica del campione offerto. In caso di ulteriore esito negativo verrà escluso dalla gara e si procederà alle incombenze di cui al presente paragrafo nei confronti del concorrente che segue nella graduatoria di merito.

- ULTERIORI ADEMPIMENTI

La documentazione richiesta dovrà essere caricata a sistema; ogni comunicazione riguardo la presente RDO dovrà avvenire tramite sistema a mezzo di apposita funzione.

Si comunica inoltre l’indirizzo di posta elettronica certificata: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il Punto Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Le ditte partecipanti dovranno allegare dichiarazione recante l’impegno alla sottoscrizione di una polizza fideiussoria con primaria società di assicurazione o bancaria a garanzia dell’esecuzione dell’opera nei tempi e nelle condizioni del capitolato per un importo non inferiore al 10% del valore della fornitura. La ditta aggiudicataria prima della firma del contratto di appalto dovrà presentare la polizza di cui sopra. La fideiussione dovrà essere a prima chiamata assoluta a insindacabile giudizio della scuola. Esso dovrà garantire qualunque inadempimento contrattuale e dovrà prevedere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale entro 15 giorni a semplice richiesta della scuola. La ditta aggiudicataria, per l’estinzione, dovrà consegnare l’originale della fidejussione corredata di annotazione di svincolo da parte dell’ente garantito.

- CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, cablaggio, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo prevedano, asporto degli imballaggi. L'installazione deve essere effettuata secondo le normative vigenti, in modo da garantire la sicurezza degli utenti.

Il lavoro deve essere realizzato a regola d’arte in materia di sicurezza sul posto di lavoro ed in conformità alla norme C.E.I. 74-2. Le attrezzature dovranno essere rispondenti al D.L. 476 del 04.12.1992 inerente la compatibilità elettromagnetica (conformità C.E.) e costruite e distribuite da aziende certificate ISO 9001, come richiesto dal D.P.R. 573/94. Dovrà essere inoltre rilasciata regolare dichiarazione di conformità come richiesto dal D.M. 37/2008 s.m.i., contestualmente alla certificazione C.C.I.A.A. comprovante l’abilitazione richiesta. Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato.

- MANUTENZIONE E ASSISTENZA

La garanzia deve essere inclusiva di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla “data di collaudo positivo” della fornitura e con intervento in loco della durata di 24 (ventiquattro) mesi. I numeri telefonici e le e-mail dei centri di manutenzione e assistenza non devono essere numeri del tipo 199.xxx.xxx.

Dal primo giorno lavorativo successivo alla data della firma del contratto, il Fornitore dovrà garantire, unitamente alla nomina del referente/responsabile tecnico del servizio, come previsto nel Disciplinare, la disponibilità dei propri recapiti telefonici e del proprio centro di assistenza, fax ed e-mail. Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi.

- CONSEGNA E INSTALLAZIONE

Ferma restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica alla verifica dei requisiti e delle Documentazioni richieste nel bando, si procederà alla stipula del contratto (aggiudicazione definitiva) con la ditta aggiudicataria.

Il tempo ultimo previsto per la consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature ordinate è di 60 (sessanta) giorni dalla stipula del contratto e comunque deve essere garantito che il collaudo venga effettuato improrogabilmente entro e non oltre i termini previsti nel bando di gara “PROGRAMMA FESR 2014/2020”

Il mancato rispetto di quanto temporalmente stabilito può essere causa di rescissione del contratto e risarcimento del danno nella misura di € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo; è fatta salva la facoltà della scuola di rivalersi nei confronti della ditta aggiudicataria nel caso in cui il ritardo causi la perdita del finanziamento.

Secondo quanto indicato in premessa, la fornitura si intende comprensiva di messa in opera dei dispositivi con installazione, configurazione e collaudo, nonché addestramento all'uso da parte del personale in servizio presso l'Istituzione scolastica. La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire la qualità della fornitura. È compito della Ditta aggiudicataria predisporre il piano di consegna della fornitura previo accordo con l'Istituzione Scolastica e senza creare alcuna interferenza con lo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche. Le attività di installazione devono essere svolte contestualmente alla consegna. Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, cablaggio effettuato secondo le normative vigenti, asporto degli imballaggi e loro smaltimento nel rispetto dell'ambiente.

- COLLAUDO DEI PRODOTTI

All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo installazione e montaggio, presso l’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, il Fornitore dovrà redigere un verbale di collaudo in contraddittorio con l’Istituzione Scolastica. La data del collaudo sarà stabilita dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante che proporrà all’aggiudicatario tre date possibili tra le quali scegliere.

Il collaudo ha per oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla Documentazione tecnica ed al manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e nel Capitolato Tecnico.

In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, la data del verbale varrà come Data di Accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.

Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato.

Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico Punto Ordinante abbia esito negativo, l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in parte, con l'applicazione delle penali previste. Il servizio di supporto al collaudo, da intendersi quale assistenza della Ditta aggiudicataria nella fase del collaudo da parte dell'Istituzione scolastica, è obbligatorio e il relativo costo è da intendersi compreso nel prezzo della fornitura.

- PENALI

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, dovranno essere contestati al Fornitore, secondo le modalità di legge previste, dal Punto Ordinante.

L’amministrazione appaltante si riserva comunque di rivalersi sul fornitore per tutti i danni subiti, anche per l’eventuale perdita del finanziamento per causa o colpa del fornitore.

- RISOLUZIONE E RECESSO

In caso di ritardo o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare l’affidatario, a mezzo posta elettronica certificata, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine di 10 giorni. L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c. senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere fatta salva l’esecuzione del danno. E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. In ogni caso l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere dal contratto dandone comunicazione a mezzo posta elettronica certificata con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso.

- IPOTESI DI CESSIONE - SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto non è ammesso.

- CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a:

XXXXXXXXXXXXXXXX.

Il corrispettivo verrà liquidato entro 30 giorni dall’effettivo accreditamento dei fondi da parte del MIUR.

- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni. Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio saranno demandate la giudice ordinario: Il Foro competente è quello di XXXXXXX.

- CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Questa Istituzione scolastica si riserva la possibilità di revocare la presente procedura in qualsiasi momento e senza preavviso, qualora se ne riscontrino le necessità, ai sensi di quanto disciplinato dal paragrafo 5.1 dal Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni. Questa Istituzione Scolastica si riserva di non procedere ad aggiudicazione, anche dopo l'apertura delle offerte e comunque prima della stipula del contratto, qualora i tempi del procedimento amministrativo non consentissero la corretta rendicontazione del progetto nelle modalità e nei tempi previsti dalla vigente normativa o nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovesse venire meno la certezza delle risorse a disposizione di questa Istituzione Scolastica e finalizzate alla realizzazione del presente progetto. L'Istituzione Scolastica scrivente si riserva inoltre di revocare l'aggiudicazione, non stipulare o risolvere il contratto qualora vengano attivate medio-tempore convenzioni CONSIP ritenute maggiormente convenienti e la Ditta offerente non intenda allinearsi ai parametri prezzo-qualità. Pertanto, qualora dovesse rendersi attiva una convenzione CONSIP perfettamente confacente alle esigenze dell'Istituzione Scolastica, anche successivamente all'aggiudicazione definitiva o alla stipula del contratto, ma comunque prima dell'avvio dell'esecuzione della fornitura, la Ditta aggiudicataria dovrà assumersi l'onere di adeguamento ai prezzi applicati dalla medesima convenzione, se quest'ultimi sono inferiori, pena la revoca dell'aggiudicazione, mancata stipula o risoluzione del contratto.

- DISPOSIZIONI FINALI

L’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata a:

- All’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;

- All’approvazione del verbale di gara ed all’aggiudicazione da parte del dirigente ai sensi della successiva lettera c).

- L’aggiudicazione diviene definitiva, con apposito provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria senza che la Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi.

- L’aggiudicazione definitiva non equivale in nessun caso ad accettazione dell’offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza di cause di esclusione.

L'accesso agli atti relativi alla procedura è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

- per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;

- per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali della procedura e le offerte concorrenti;

- per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

L'Istituzione scolastica si riserva di differire, spostare o revocare la presente procedura, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro. La stipulazione del contratto NON è subordinata al decorrere del termine dilatorio, o "stand still" in quanto non si applica alle RDO espletate tramite MEPA, come previsto dall'articolo 11, comma 1 del D.L. n. 52/2012.

- RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall'Istituzione scolastica esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Con l'invio dell'offerta le Ditte concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

- RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso rinvio a quanto previsto della vigente legislazione comunitarie nazionale e in materia di affidamento di contratti pubblici e da quanto previsto dal diritto vigente al momento del fatto, con particolare riferimento al D.Lgs n. 50/2016.

Il Responsabile del Procedimento

Dirigente Scolastico

# ALLEGATO A

# CAPITOLATO TECNICO

ALLEGATO A - CAPITOLATO TECNICO

LABORATORIO PER LA FORMAZIONE DI TECNICI MANUTENTORI LOCOMOTORI FERROVIARI

APPARATI RICHIESTI

| Descrizione della voce | Quantità |
| --- | --- |

| INTRODUZIONE ALLE DINAMICHE DEI LOCOMOTORI |  |
| --- | --- |
| PANNELLO COMPUTERIZZATO PER LO STUDIO DELLE DINAMICHE DI MOVIMENTO DEI TRENI Il simulatore studia i fondamenti delle dinamiche del materiale rotabile. Modificando vari parametri nel simulatore, lo studente può simulare e visualizzare gli effetti che hanno sui treni stessi. Da tavolo, con pannello sinottico frontale serigrafato a colori, fornito di software che permette la modifica ad il settaggio di vari parametri e la loro visualizzazione. Esempi di treni analizzati: n. 4 tipologie di treno, complete dei blocchi principali; 3 treni elettrici e uno Diesel-elettrico. I dati utilizzati per i calcoli sono quelli forniti dai costruttori. Parametri Variabili: acceleratore, raggio curve, angolo pendenza e selezione tipo di freno (emergenza / servizio), modificabili dall’operatore tramite potenziometri, selettori, switch, etc. Parametri visualizzati: calcolati dal software, visualizzati tramite display, secondo i dati variabili impostati dall’utente. Allarmi e lampade spia. Utilizza un Personal Computer (non incluso). | 1 |
| STUDIO DEGLI APPARATI E DELLE MACCHINE ELETTRICHE NEI LOCOMOTORI |  |
| UNITÁ DI ALIMENTAZIONE CA/CC PROGRAMMABILE Questa unità da tavolo consente di eseguire, in modo automatico, tutte le prove che richiedono la variazione della tensione di alimentazione (es. prove a vuoto, prove a carico e di corto circuito su macchine elettriche). La variazione delle tensioni è ottenuta mediante variatore di tensione motorizzato gestito dai sistemi di misura computerizzati, quindi pilotato dal Computer. Specifiche tecniche: uscita variabile 0÷430 Vca – 8 A / 0 ÷ 250 Vcc – 10 A; uscita fissa 3 x 400V trifase + N - 10 A; uscita fissa 220Vcc - 3 A; uscita fissa 230V monofase -10 A; protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. | 1 |
| SISTEMA COMPUTERIZZATO DI MISURE ELETTRICHE E TEST DI LABORATORIO COMPLETO DI SOFTWARE DI GESTIONE Sistema computerizzato di misure elettriche e test di laboratorio applicabile a circuiti o macchine elettriche rotanti e statiche. Il Personal Computer, tramite trasduttori, è in grado di acquisire le grandezze in oggetto (correnti, tensioni, potenze elettriche, potenze meccaniche, velocità di rotazione, ecc.), presentarle in forma di report per la stampa e di elaborarle in forma grafica. Il sistema utilizza un software con interfaccia ad icone per semplificare al massimo le procedure di misura e test. La flessibilità del Sistema ne permette l’impiego in qualsiasi laboratorio, infatti può essere collegato a circuiti e macchine già in possesso dell’Utente. Strumenti previsti: n. 8 strumenti multifunzione in c.a./c.c., n. 2 sonde di temperatura, n. 1 misuratore di velocità, n. 2 ingressi ausiliari di tensione c.c., n. 2 uscite di tensione di riferimento variabili, n. 1 misuratore di forza, n. 2 uscite per comando variac. Software di gestione. | 1 |
| AZIONAMENTO PER MOTORE TRIFASE Questa apparecchiatura si basa su un inverter a transistor controllato da microprocessore, di alta tecnologia. Svolge le seguenti funzioni principali: Sistema di controllo: onda sinusoidale PWM V/f-vettoriale; Funzioni di marcia ad impulsi per regolazione e funzionamento discontinui; Funzioni di marcia ed arresto per freno meccanico; Relè termico elettronico incluso nell’apparecchiatura per la protezione del motore da sovraccarico; Display digitale per facile lettura di frequenza / causa di guasto, tempo di accelerazione / decelerazione, livello di segnale d’entrata tensione / corrente e giri/min. L’apparecchiatura è particolarmente indicata per il collegamento con motori trifasi. Specifiche tecniche: potenza 0,75 kW max, tensione nominale 3 x 230 V, frequenza d’uscita: da 6 a 120 Hz. | 1 |
| CARICHI ELETTRICI VARIABILI Carico resistivo variabile: 3 settori ohmici indipendenti, 21 valori di potenza attiva monofase o CC, 7 valori di potenza attiva trifase, alimentazione in CA 230/400 V – in CC 220 V, potenza attiva max 460 W, morsetti di sicurezza. Carico induttivo variabile: 3 settori induttivi indipendenti, 21 valori di potenza reattiva monofase, 7 valori di potenza reattiva trifase, alimentazione 230/400 V 50 Hz, potenza apparente max 460 VA, morsetti di sicurezza. Carico capacitivo variabile: 3 settori capacitivi indipendenti, 21 valori di potenza reattiva monofase, 7 valori di potenza reattiva trifase, alimentazione 230/400 V 50 Hz, potenza apparente max 460 VA, morsetti di sicurezza. Realizzati in contenitore metallico da tavolo con pannello frontale con grafica componenti. | 1 |
| REOSTATI DA TAVOLO A CURSORE Reostato di campo derivato generatore: reostato lineare, potenza 500 W, corrente 0.31 A, valore di resistenza 5000 Ohm, 3 morsetti. Reostato di campo derivato motore: reostato lineare, potenza 500 W, corrente 1.58 A, valore di resistenza 200 Ohm, 3 morsetti. Reostato d’avviamento cc, avviamento rotorico, avviamento statorico: reostato lineare, potenza 3 x 500 W, corrente 3 x 3.16 A, valore di resistenza 3 x 50 Ohm, 9 morsetti. | 1 |
| ELETTRODINAMOMETRO DINAMO-FRENO Questa macchina, oltre ad essere un tipico generatore/motore CC, possiede accorgimenti che la rendono particolarmente indicata a svolgere la funzione di elettrodinamometro per la misura della coppia erogata dai motori che ad essa vengono accoppiati. Potenza 450 W, tensione di armatura e di eccitazione 220 Vcc, 3000 giri/min., protettore termico incorporato. | 1 |
| MOTORE ASINCRONO TRIFASE A GABBIA Potenza 500 W, tensione 230/400 V 50 Hz, 2850 giri/min., collegamento triangolo stella, protettore termico incorporato. | 1 |
| MOTORE / GENERATORE CORRENTE CONTINUA POLIECCITAZIONE SEPARATA, COMPOSTA, SERIE Potenza 300 W, tensione di armatura e di eccitazione 220 Vcc, 3000 giri/min., funzionamento anche da motore CC, protettore termico incorporato. | 1 |
| GENERATORE SINCRONO TRIFASE, AVVIAMENTO DA ASINCRONO Potenza 350 VA, tensione 230/400 V 50 Hz, 3000 giri/min. 2 poli, tensione di eccitazione 220 Vcc, funzionamento anche da motore sincrono, collegamento triangolo stella, protettore termico incorporato. | 1 |
| TRASFORMATORE MONOFASE Potenza 760 VA, tensione primario 230 V 50 Hz, tensione secondario 1: 0-53-200-400V e secondario 2: 0-115-230 V, protettore termico incorporato. | 1 |
| TRASFORMATORE TRIFASE Potenza 350 VA, tensione primario 230/400/346V 50 Hz, tensione secondario 230/400/346V, collegamento triangolo/stella/zig-zag, protettore termico incorporato. | 1 |
| SET CAVI COLLEGAMENTO (n. 50 cavi) | 1 |
| PERSONAL COMPUTER di ultima generazione | 2 |
| STUDIO DELL' ELETTRONICA DI POTENZA |  |
| SET DI UNITÀ PER LO STUDIO DEI SEMICONDUTTORI E RETTIFICATORI DI POTENZA |  |
| SCHEDA 1: MODULO CONTROLLO A MICROPROCESSORE Il modulo di controllo si collega ai moduli mediante un connettore a 25 poli e ne permette il funzionamento generando i segnali necessari al controllo dei diversi dispositivi. Con display alfanumerico a 4 righe (sigla modulo e maschera collegata, angolo di innesco degli SCR etc.). Pulsanti per la navigazione all’interno del menu e potenziometri per variare il valore delle grandezze selezionate + altri due ingressi analogici 0-10V per il collegamento di eventuali sorgenti di segnale esterne. | 1 |
| SCHEDA 2: DISPOSITIVI DI POTENZA Studio dei dispositivi di potenza: Diodo, SCR, Triac, PWM Mosfet Chopper, PWM IGBT Chopper, Linear/PWM BJT Chopper. | 1 |
| SCHEDA 3: DIODI BASE E SET MASCHERE Il modulo è stato progettato per lo studio dei differenti circuiti raddrizzatori non controllati mediante l’uso di un set di 9 maschere associate, che includono: Raddrizzatori ad una semionda (polarizzazione diretta e inversa), a doppia semionda catodi connessi, a doppia semionda anodi connessi, a semionda trifase catodi connessi, a semionda trifase anodi connessi; Raddrizzatore esafase catodi connessi, monofase a ponte, trifase a ponte. | 1 |
| SCHEDA 4: SCR BASE E SET MASCHERE Il modulo è stato progettato per lo studio dei differenti circuiti raddrizzatori controllati mediante l’uso di un set di 10 maschere associate, che includono: Convertitore ad una semionda (polarizzazione diretta e inversa), a doppia semionda catodi connessi, a doppia semionda anodi connessi, trifase a semionda catodi connessi, trifase a semionda anodi connessi; Ponte semicontrollato, totalmente controllato, trifase semicontrollato, trifase totalmente controllato. | 1 |
| SCHEDA 5: CARICHI R-L-C Il modulo mette a disposizione dei carichi R, L, e C su boccole di sicurezza Ø = 4 mm con cui effettuare per le differenti esperienze.È composto da: n. 3 resistenze 100 Ohm, n. 2 induttanze 50 mH 1 A, n. 2 condensatori 8μF 400V. | 1 |
| PERSONAL COMPUTER di ultima generazione | 2 |
| SET DISPOSITIVI DI SUPPORTO E ALIMENTAZIONE |  |
| SUPPORTO PORTA MODULI Struttura metallica da tavolo con guide e sistemi di fissaggio. | 1 |
| ALIMENTATORE UNIVERSALE PER CIRCUITI DI ELETTRONICA DI POTENZA Alimentatore da tavolo con uscita variabile in cc. Specifiche tecniche: ponte raddrizzatore trifase Un 600 V - In 25 A, interruttore magnetotermico differenziale 4 poli, due uscite separate protette con due terne di fusibili, pulsante di arresto ed emergenza, bobina di minima tensione, uscita variabile a gradini 0-160-180-200-220 Vcc, variac trifase 400/0-400 V 5 A, trasformatore di isolamento trifase con potenza 1500 VA, morsetti di sicurezza diam. 4 mm. | 1 |
| MODULO DI ACQUISIZIONE SEGNALI Mette a disposizione, in forma opto-isolata su 30 boccole di sicurezza Ø = 2 mm, i segnali dell’unità collegata. | 1 |
| MODULO OSCILLOSCOPIO controllato via PC Utilizza la capacità di calcolo del PC per visualizzare i segnali elettrici. Risoluzione grafica fino a 0,15 mV, con banda passante e frequenza di campionamenti fino a 1 GHz. Connessione USB. | 1 |
| DINAMO TACHIMETRICA Adatta per rilievo velocità di rotazione macchine elettriche. Tensione generata 0,06 V giro, max 5000 G/min., tensione d’uscita 1: 300 Vcc a 5000 g/min., tensione d’uscita 2: 10 Vcc a 5000 g/min. | 1 |
| SET DI UNITÀ PER LO STUDIO DEGLI AZIONAMENTI DEI MOTORI DC |  |
| UNITÀ 1: AZIONAMENTO DC - MODULO A MICROPROCESSORE Con display alfanumerico a 4 righe. È possibile impostare i valori P.I.D e le rampe di salita e discesa. I pulsanti a bordo consentono la navigazione all’interno del menu mentre i potenziometri permettono di variare il valore delle grandezze selezionate. Sono disponibili inoltre due ingressi analogici 0-10V per il collegamento di eventuali sorgenti di segnali esterni. | 1 |
| UNITÀ 2: CONTROLLO MOTORE DC - CIRCUITO DI POTENZA Progettata per lo studio dei circuiti di potenza dedicati al controllo del motore in CC. Le due maschere associate includono: controllo a 2 quadranti di un motore in CC e controllo a 4 quadranti in configurazione ponte H di un motore in CC. Due boccole di sicurezza diam. 4 mm per collegamento di una dinamo tachimetrica per il controllo ad anello chiuso e altre due boccole di sicurezza diam. 4 mm predisposte per il controllo della sovratemperatura del motore. | 1 |
| GENERATORE /MOTORE in CC Potenza 300 W, tensione di armatura e di eccitazione 220 Vcc, 3000 giri/min., funzionamento anche da motore CC, protettore termico incorporato. | 1 |
| SET DI UNITÀ PER LO STUDIO DEGLI AZIONAMENTI DEI MOTORI AC |  |
| UNITÀ 1: AZIONAMENTO AC - MODULO A MICROPROCESSORE Con display alfanumerico a 4 righe. È possibile impostare i valori P.I.D e le rampe di salita e discesa. I pulsanti a bordo consentono la navigazione all’interno del menu mentre i potenziometri permettono di variare il valore delle grandezze selezionate. Sono disponibili inoltre due ingressi analogici 0-10V per il collegamento di eventuali sorgenti di segnali esterni. | 1 |
| UNITÀ 2: CONTROLLO MOTORE AC - CIRCUITO DI POTENZA Progettata per lo studio dei circuiti di potenza dedicati al controllo del motore in AC. Inverter trifase con 6 transistor IGBT. Potenza massima del motore circa 1000W. Circuito di frenatura tipo “Chopper” con due boccole di sicurezza diam. 4 mm per controllo della sovratemperatura del motore. Alimentazione in CC dell’inverter tramite ponte di Graetz con filtro capacitivo. | 1 |
| MOTORE ASINCRONO TRIFASE A GABBIA Potenza 500 W, tensione 230/400 V 50 Hz, 2850 giri/min., collegamento triangolo stella, protettore termico incorporato. | 1 |