## Descrizione
Click qui per la Matrice Acquisti
PRESENTAZIONE
LABORATORIO DI CHIMICA ALIMENTARE
Versione con Sensori WIRELESS
PER LE SCUOLE SUPERIORI
OBIETTIVI E FINALITÀ DELLA SOLUZIONE
La dotazione di questo laboratorio permette di effettuare esperimenti relativamente alla chimica del cibo ed in particolare esaminare le proteine, i grassi, le bevande, le spezie, i carboidrati, le vitamine ed i minerali, l'acqua, gli additivi. In questo modo si approfondisce a livello teorico e pratico l'aspetto chimico delle diverse tipologie di cibo. Si vuole poi determinare il contenuto energetico nei cibi mediante tecniche di combustione.Si andrà poi a studiare il metabolismo ed i processi fermentativi del lievito, l'isolamento dei batteri lattici e lo studio del metabolismo e della fermentazione lattica. Dopo aver sperimentato relativamente ai concetti chiave della chimica del cibo, si passerà ad alcune procedure di analisi degli alimenti come ad esempio l'analisi del vino e quindi il pH, il grado alcolico, l'acidità, gli zuccheri e l'anidride solforosa. Il progetto propone soluzioni anche per l'analisi dell'olio ed in particolare quello extravergine di oliva, per l'analisi del latte, per l'analisi del vino e dell'aceto. Attraverso un sistema di acquisizione ed opportuni sensori wireless sarà possibile monitorare i valori di pH, ossigeno, anidride carbonica nei processi fermentativi. L'obiettivo principale del progetto è quello di far acquisire agli studenti capacità di analisi chimica e strumentale utilizzabili poi industrialmente all'interno della filiera agro alimentare.
LA SOLUZIONE È COMPOSTA DA:
Il laboratorio è composto da un primo kit con il quale è possibile realizzare un vasto numero di sperimentazioni sulla chimica del cibo ed in particolare si trattano i seguenti argomenti: proteine, grassi, bevande, spezie, carboidrati, vitamine e minerali, acqua, addittivi. Il kit è corredato di tutta la vetreria e strumentazione necessaria per eseguire gli esperimenti e di tutti i reagenti chimici necessari. Segue poi un kit che permette di eseguire numerose analisi per determinare le principali caratteristiche dei vini. Si propone successivamente un apparato per determinare il contenuto energetico nei diversi alimenti attraverso un bruciatore ed un calorimetro. L'apparato per lo studio della fermentazione e del metabolismo nel lievito consente poi di studiare come i lieviti attuano la fermentazione o respirazione anaerobica ricavando energia dalla trasformazione degli zuccheri dell'uva in anidride carbonica ed etanolo. L'apparato per l'isolamento dei batteri lattici e lo studio del metabolismo consente di isolare i batteri lattici dallo yogurt e inocularli nel latte per seguirne la crescita e studiarne il metabolismo. Grazie all’utilizzo dei sensori wireless, sarà possibile effettuare misurazioni in continuo, registrare i dati e creare il grafico che visualizza l’andamento dei vari parametri come il pH e la temperatura durante il processo metabolico. Seguono poi una serie di strumenti per l'analisi di olio, latte come acidimetri, kit di analisi completi di protocolli di analisi, rifrattometri, phmetri per acidità totale. Per tutti i kit, viene fornito un manuale di istruzioni molto dettagliato che comprende una prima parte teorica ed una parte sperimentale che comprende procedure guidate passo passo, immagini, analisi, grafici e proposte aggiuntive per l'insegnante.
DESCRIZIONE PROGETTO
Il progetto comprende una prima parte con la quale è possibile studiare la struttura e composizione delle proteine, la solubilità e composizione dei grassi, gli olii vegetali, la produzione di saponi, i carboidrati, la rilevazione del glucosio, il fruttosio, il lattosio, la composizione e la rilevazione di amido, la rilevazione di vitamine, il trattamento dell'acqua da bere, l'anidride carbonica, i fosfati nella carne, l'imbrunimento enzimatico, gli emulsionanti, la catalisi. Con il kit per l'analisi dei vini sarà possibile determinare pH, grado alcolico con due diverse metodologie, l'acidità totale e volatile, gli zuccheri riducenti e totali e l'anidride solforosa. Attraverso l'apparato per la determinazione del contenuto energetico nei cibi, è possibile determinare l'energia rilasciata durante la combustione e calcolare l'efficienza energetica del processo di combustione. L'apparato per lo studio della fermentazione e metabolismo nel lievito permette di seguire l'andamento della concentrazione di ossigeno, anidride carbonica e della temperatura durante la fermentazione del lievito, studiare l'effetto di un inibitore sul processo fermentativo, l'effetto della temperatura e permette di applicare i concetti teorici di respirazione anerobica e fermentazione. Un'applicazione interessante del processo di fermentazione è l'isolamento dei batteri lattici da materiale alimentare, dimostrare la fermentazione lattica, seguire l'andamento del pH e della temperatura durante il metabolismo dei batteri lattici. Il progetto comprende poi un acidimetro per determinare la percentuale di acidità nell'olio, un kit per determinare l'acidità degli oli, un kit per l'analisi completa dell'olio che permette di realizzare quelle che sono le analisi chimiche necessarie a definire la qualità di un olio e dunque a determinare se un olio, preso a campione, è di oliva oppure vergine o extravergine di oliva. Il kit per l'analis del latte permette agli studenti di conoscere ed analizzare i parametri chimici e fisici che ne determinano la qualità e la salubrità. Si propone poi un rifrattometro per il contenuto zuccherino, un acidimetro per vino ed aceto ed un phmetro e minititolatore per l'acidità totale nel vino.
ELENCO APPARECCHIATURE:
N. 1 LA CHIMICA DEL CIBO mod. C-AL-1/EV
N. 1 KIT ANALISI DEI VINI mod. C-AL-2/EV
N. 1 CONTENUTO ENERGETICO NEI CIBI E NEI COMBUSTIBILI mod. E5-1/EV con sensori wireless e Datalogger
N. 1 FERMENTAZIONE E METABOLISMO NEL LIEVITO mod. E5-3/EV con sensori wireless e Datalogger
N. 1 ISOLAMENTO DEI BATTERI LATTICI E STUDIO DEL METABOLISMO mod. E5-4/EV con sensori wireless e Datalogger
N. 1 ACIDIMETRO PER OLIO LETTURA DIRETTA
N. 1 KIT PER ACIDITA' OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA
N. 1 KIT PER L'ANALISI COMPLETA DELL'OLIO
N. 1 KIT PER L'ANALISI DEL LATTE
N. 1 RIFRATTOMETRO PORTATILE PER CONTENUTO ZUCCHERINO
N. 1 ACIDIMETRO PER VINO ED ACETO
N. 1 PHMETRO E MINITITOLARE PER ACIDITA' TOTALE NEL VINO
SENSORI WIRELESS E SISTEMA D'ACQUISIZIONE
N. 2 DATALOGGER CON SOFTWARE E APPLICAZIONI SPECIFICHE
N. 2 MODULO DI VISUALIZZAZIONE WIRELESS
N. 3 SENSORE DI TEMPERATURA
N. 3 SENSORE DI PH
N. 1 SENSORE DI CONDUTTIVITA'
N. 1 SENSORE CONTAGOCCE
N. 1 SENSORE ORP
N. 1 SENSORE DI OSSIGENO
N. 1 SENSORE DI ANIDRIDE CARBONICA
N. 2 VALIGIA DI CONTENIMENTO SENSORI
Click qui per la Matrice Acquisti

## Matrice Acquisti
LABORATORIO DI CHIMICA ALIMENTARE Versione con Sensori WIRELESS
Voci di costo della configurazione
Fornitura | Descrizione della voce | Num. voci | Importo Unitario IVA 22% compresa | Costo Previsto IVA 22% compresa
Dispositivi e accessori | LA CHIMICA DEL CIBO Il kit proposto consente di realizzare esperimenti sui seguenti argomenti: Proteine, Grassi, Bevande, Spezie, Carboidrati, Vitamine e minerali, Acqua, Additivi. Il set consiste di tutti i componenti necessari per la realizzazionedei vari esperimenti, compreso i reagenti chimici. Il kit consente di trattare i seguenti argomenti: La struttura e composizione delle proteine; La coagulazione del bianco d’uovo cambia la sua composizione; La solubilità dei grassi; Gli olii vegetali; Produzione di saponi; La composizione dei grassi; La produzione di margarina; Rilevazione di grassi con coloranti; Rimozione di macchie di grasso; Rilevazione di metanolo; Il tannino nel tea; La caffeina nelle bevande; Agenti attivi nel pepe; I carboidrati; La solubilità dei carboidrati; La rilevazione di glucosio con soluzione di Fehling; Proprietà riducenti del glucosio; Fruttosio; Lattosio; Rilevazione di amido; Amido della patata; Composizione di amido; Glutine del grano; La pectina; Decomposizione dell’amido durante la digestione; Rilevazione di vitamina; Trattamento dell’acqua da bere; Anidride carbonica; Ammoniaca nella liquirizia; I fosfati nella carne; Rilevazione di nitriti nella carne; Imbrunimento enzimatico; Emulsionanti; Catalasi. | 1 | 3363 | 3363
Dispositivi e accessori | KIT ANALISI DEI VINI Il kit permette di eseguire numerose analisi per determinare le principali caratteristiche dei vini. È possibile determinare: il pH, il grado alcolico per distillazionee per via ebulliometrica, l’acidità totale, l’acidità volatile, gli zuccheri riducenti e totali e l’anidride solforosa. Il kit comprendel’apparecchio per distillazione, per il punto ebullioscopico, per la distillazione in corrente di vapore, pHmetro portatile,termometro digitale, accessori vari e reagenti. Non è compresoagitatore elettrico riscaldante. | 1 | 1883 | 1883
Dispositivi e accessori | CONTENUTO ENERGETICO NEI CIBI E NEI COMBUSTIBILI con sensori wireless e Datalogger. In questo esperimento gli studenti determineranno il contenuto energetico di diversi alimenti e de icombustibili, attraverso l’utilizzo di un bruciatore e di un calorimetro. Con l’utilizzo del datalogger e del sensore di temperatura, sarà possibile rilevare in continuo l’aumento della temperatura al fine di determinare l’energia rilasciata dai cibi durante la loro combustione (primaparte) e l’efficienza di diversi combustibili (seconda parte). Nella prima parte si procederà alla combustione di diversi alimenti come noccioline, caramelle e si determinerà l’energia rilasciata da essi, misurata come innalzamento della temperatura dell’acqua riscaldata dalla combustione deicibi. Attraverso il confronto dell’energia rilasciata da cibi condiverso contenuto di lipidi e carboidrati, si potrà comprendere la differenza in potenziale energetico delle due categorie di alimenti (lipidi e carboidrati). Nella seconda parte si procederà alla combustione di diversi carburanti e al confronto dell’energiarilasciata da essi, calcolando anche la loro efficienza di combustione. Attraverso il confronto dell’energia rilasciata, sarà possibile comprendere l’importanza della composizione chimica dei combustibili stessi ai fini del loro potere calorifico. | 1 | 522 | 522
Dispositivi e accessori | FERMENTAZIONE E METABOLISMO NEL LIEVITO Versione con sensori Wireless e Datalogger I lieviti attuano la fermentazione o respirazione anaerobica,ricavando energia dalla trasformazione degli zuccheri dell’uvain anidride carbonica ed etanolo. La respirazione cellulareinvece è il processo con cui i microrganismi utilizzano ossigenoper produrre l’energia necessaria per il metabolismo cellularein condizioni aerobie.In quest’attività si studia la fermentazione dei lieviti misurandola produzione di anidride carbonica a partire da una soluzionedi succo d’uva, che simula i processi metabolici cheavvengonodurante la fermentazione del vino. Grazie all’utilizzo dell’interfaccia e dei sensori abbinati, saràpossibile effettuare misurazioni incontinuo, registrare i dati e creare il grafico che visualizza l’andamento dei vari parametridurante il processo della fermentazione. | 1 | 3168 | 3168
Dispositivi e accessori | ISOLAMENTO DEI BATTERI LATTICI E STUDIO DEL METABOLISMO con sensori wireless e Datalogger. I batteri lattici sono responsabili dell’acidità in numerosielementi, ad esempio lo yogurt. Alcuni di essi vengono utilizzati come probiotici. L’attività proposta consente di isolare i batteri lattici dallo yogurt e inocularli nel latte per seguirne la crescita e studiarne il metabolismo in laboratorio. Grazie all’utilizzo dei sensori wireless, sarà possibile effettuare misurazioni in continuo, registrare i dati e creare il grafico che visualizza l’andamento dei vari parametricome il pH e la temperatura durante il processo metabolico. Attraverso l’uso della colorazione di Gram sarà possibile visualizzare al microscopio biologico i microrganismi isolati. | 1 | 3044 | 3044
Dispositivi e accessori | ACIDIMETRO PER OLIO LETTURA DIRETTA Per determinare la percentuale di acidità nell’olio. Risoluzione: 0,1%. Precisione: ±0,1%. La fornitura include le soluzioni di soda efenolftaleina per una decina di test. Confezione in valigetta. | 1 | 342 | 342
Dispositivi e accessori | KIT PER ACIDITA' OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA Kit per determinare l’acidità degli oli, espressa come percentuale di acido oleico. Il grado di acidità è il parametro correlato alla freschezza dell’olio; un alto valore indica un decadimento qualitativo dell’olio di oliva. Secondo la direttiva CEE 2568/91, un olio si definisce extravergine quando l’acidità è inferiore a 1%. Il kit è fornito completo di 6 bottiglie graduate pronte per l’uso, agitatore magnetico, siringa per dosaggio olio, siringa per dosaggio titolante, flacone da 30 ml di titolante, valigetta ed istruzioni. | 1 | 424 | 424
Dispositivi e accessori | KIT PER L'ANALISI COMPLETA DELL'OLIO Il kit permette, attraverso dei veri e propri protocolli di laboratorio facilitati, di realizzare quelle che sono le analisi chimiche necessarie a definire la qualità di un olio e dunque a determinare se un olio, preso a campione, è di oliva oppure vergine o extravergine di oliva. Con l'ausilio delle schede didattiche si potranno organizzare delle vere prove di analisi sensoriale che, oltre ad educare al gusto, sono anche previste per legge per determinare la qualità di un olio che non può prescindere dalle sue caratteristiche organolettiche, essendo esso uno degli alimenti alla base della dieta mediterranea. | 1 | 685 | 685
Dispositivi e accessori | KIT PER L'ANALISI DEL LATTE Il kit permette agli studenti di conoscere e analizzare i parametri chimici e fisici che ne determinano la qualità e la salubrità. Attraverso dei test chimici si potrà verificare lo stato di conservazione del latte, discriminare tra le diverse tipologie di latte e definire se esistono delle condizioni di patogenicità. | 1 | 685 | 685
Dispositivi e accessori | RIFRATTOMETRO PORTATILE PER CONTENUTO ZUCCHERINO Range: 0-32% Brix, Precisione 0,2% Brix | 1 | 109 | 109
Dispositivi e accessori | ACIDIMETRO PER VINO ED ACETO Per determinare la percentuale di acidità totale nei vini e nell’aceto. Risoluzione: 0,1%. Precisione: ±0,1%. La fornitura include le soluzioni di soda e fenolftaleina per una decina di test. Confezione in valigetta. | 1 | 609 | 609
Dispositivi e accessori | PHMETRO E MINITITOLARE PER ACIDITA' TOTALE NEL VINO Progettato per l’analisi di acidità nel vino, il minititolatore include un metodo di analisi pre-programmato; un algoritmo analizza la curva della risposta dell’elettrodo per determinare quando la reazione di titolazione ha raggiunto il completamento. Esportazione di dati e grafici in tempo reale (su USB key o su PC). Memorizzazione campione. Agitatore automatico con controllo della velocità. Acidità Totale Scala bassa: da 0.1 a 5.0 g/l di acido tartarico Acidità Totale Scala alta: da 4.0 a 25.0 g/l di acido tartarico Scala pH: da -2.00 a 16.00 pH Scala mV: ±2000 mV Scala Temperatura: da -20.0 a 120.0°C. | 1 | 2151 | 2151
Dispositivi e accessori | DATALOGGER CON SOFTWARE E APPLICAZIONI SPECIFICHE, TABLET CON SENSORI INCORPORATI e software ed applicazioni per i 5 modelli proposti Grazie all’integrazione di un tablet e pad-datalogger, il datalogger ha tutte le funzionalità di un computer e tutte le funzionalità di un sistema sperimentale digitale. Il datalogger è semplice da utilizzare e può rilevare dati velocemente. E’ dotato di 6 sensori incorporati (temperatura, umidità, UV, luminosità, pressione dei gas, battito cardiaco) e di 4 canali di ingresso per ulteriori 4 sensori. | 2 | 967 | 1934
Dispositivi e accessori | MODULO DI VISUALIZZAZIONE WIRELESS Supporta tutti i sensori TS. 1 ingresso per la connessione di tutti i sensori TS. Risoluzione display: 128*64 Batteria: 3.7V 1800mAH 1 miniUSBper connetterlo con il computer. Bluetooth 2.0/4.0 wireless Bluetooth radio frequency: 2.4 GHz Operating Current: 35–50 mA,minimum 3.2V NominalChargingCurrent: 150 mA Wireless Range: fino a 10 metri senza ostruzioni. | 2 | 180 | 360
Dispositivi e accessori | SENSORE DI TEMPERATURA Range: -40…120°C Risoluzione: 0.01°C Frequenza di campionamento: 10 Hz. | 3 | 97 | 291
Dispositivi e accessori | SENSORE DI PH Range: 0…14 pH Risoluzione: 0.01 pH Frequenza di campionamento: 10 Hz. | 3 | 97 | 291
Dispositivi e accessori | SENSORE DI CONDUTTIVITA' Range: 0~3000μs/cm / 0~30000μs/cm Risoluzione: 0.7μs/cm / 8μs/cm Accuratezza: ±1μs/cm / ±1μs/cm. | 1 | 108 | 108
Dispositivi e accessori | SENSORE CONTAGOCCE Range: 0~∞C/0~∞mL Risoluzione: 1C/0.01mL Accuratezza: ±1C/±0.1mL. | 1 | 260 | 260
Dispositivi e accessori | SENSORE ORP Range: ±2000mv Risoluzione:1 mv Accuratezza: ±5mv. | 1 | 180 | 180
Dispositivi e accessori | SENSORE DI OSSIGENO Range: 0 ~ 100％ Risoluzione: 0.1％ Accuratezza: ±0.2％. | 1 | 180 | 180
Dispositivi e accessori | SENSORE DI ANIDRIDE CARBONICA Range: 0 ~ 100000PPm Risoluzione: 2ppm Accuratezza: (0~5000ppm) 3%; (5000~50000ppm) 4%; (50000~100000ppm) 6%. | 1 | 539 | 539
Dispositivi e accessori | VALIGIA DI CONTENIMENTO SENSORI completa di scomparti interni per sensori; dimensioni minime L 455 x H 330 x P 152 mm. | 2 | 97 | 194
| Totale Costo Configurazione - IVA 22% inclusa |  |  | 21322
| Laboratorio Matematico-Scientifico | 100% | 25000
A | progettazione | 2% | 500 | max | 2%
B | spese organizzative e gestionali | 2% | 500 | max | 2%
C | acquisti attrezzature, strumentazioni, hardware | 85.29% | 21322 | min | 85%
D | Adattamenti edilizi | 5.712% | 1428 | max | 6%
E | pubblicità | 2% | 500 | max | 2%
F | collaudo | 1% | 250 | max | 1%
G | addestramento all'uso delle attrezzature | 2% | 500 | max | 2%