## Descrizione
Clicca qui per la Matrice Acquisti
PRESENTAZIONE
LABORATORIO DI FISICA DI BASE:
MECCANICA, ACUSTICA, OTTICA, ELETTROMAGNETISMO
Versione con Sensori WIRELESS
(PROGETTO 3 A)
PER LE SCUOLE SUPERIORI
OBIETTIVI E FINALITÀ DELLA SOLUZIONE
La dotazione di questo laboratorio scientifico permette di effettuare approfondimenti pratici e sperimentali su concetti fondamentali di fisica classica. L'utilizzo di sistemi di acquisizione wireless consente di effettuare l'esperimento liberamente senza la presenza di cavi di varia natura rendendo più semplice ed agevole la pratica sperimentale.
LA SOLUZIONE È COMPOSTA DA:
Il laboratorio è composto da esperimenti di meccanica, acustica, ottica ed elettromagnetismo che consentono di comprendere e sperimentare appieno i concetti di fisica studiati nella teoria. Gli esperimenti possono essere svolti mediante sistema di acquisizione dati e sensori per una migliore rielaborazione dati. Alcuni di questi sistemi sono modulari consentendo di poter dimostrare numerosi esperimenti con gli stessi accessori. Viene fornito un manuale di istruzioni molto dettagliato che comprende una prima parte teorica ed una parte sperimentale che comprende procedure guidate passo passo, immagini, analisi, grafici e proposte aggiuntive per l'insegnante.
DESCRIZIONE PROGETTO
Il progetto comprende una prima parte di fisica classica riguardante le diverse forme di energia ( energia di traslazione, rotazione, potenziale e cinetica), la conservazione dell'energia, il momento della quantità di moto, il momento d'inerzia, la velocità ed accelerazione angolare. Si passa poi a studiare le oscillazioni armoniche che comprendono le oscillazioni elastiche, il pendolo semplice, il pendolo fisico ed il pendolo di torsione, le oscillazioni smorzate.Dopo la meccanica, si propone un esperimento di acustica ed in particolare come si propagano le onde sonore e l'effetto doppler acustico. Si passa poi a studiare l'ottica geometrica ed ondulatoria attraverso un banco ottico con cui è possibile effettuare esperimenti di riflessione e rifrazione, si possono studiare le lenti, il telescopio, il microscopio, l'occhio umano, la dispersione, la diffrazione e l'interfernza della luce, la polarizzazione.Infine si propongono due kit di elettricità: il famoso ponte di Wheatstone per la determinazione di resistenze incognite ed il funzionamento di un trasformatore per la parte di induzione elettromagnetica. L'utilizzo di un sistema di acquisizione dati con opportuni sensori permetterà di informatizzare il processo cognitivo consentendo anche l'archiviazione di tutte le sperimentazioni eseguite senza d'altro canto venir meno la manualità e l'operatività sperimentale stessa. Il datalogger così come i sensori in dotazione sono wireless e ciò consente di monitorare in tempo reale i parametri sperimentali in modo semplice ed agevole senza l'ingombro di cavi di varia natura.
ELENCO APPARECCHIATURE:
N. 1 PENDOLO DI MAXWELL mod. F-MAX/EV con sensori wireless e Datalogger
N. 1 SET PER LO STUDIO DELLE OSCILLAZIONI ARMONICHE mod. F-ARM/EV con sensori wireless e Datalogger
N. 1 EFFETTO DOPPLER ACUSTICO mod. F-DP/EV con Datalogger e fototraguardo
N. 1 BANCO PER LO STUDIO DELL'OTTICA GEOMETRICA ED ONDULATORIA mod. F-OTT/EV con Datalogger
N. 1 PONTE DI WHEATSTONE mod. F-WB/EV
N. 1 UNITA' DI ALIMENTAZIONE 0-30 VDC / 0-5 A mod. AQL-5A
N. 1 TRASFORMATORE COMPONIBILE mod. F-TRAS-1/EV con sensori wireless e Datalogger
N. 1 UNITA' DI ALIMENTAZIONE IN BASSA TENSIONE AC/DC 0-12V/6A mod. EPR1330
ELENCO SENSORI WIRELESS E SISTEMA DI D'ACQUISIZIONE
N. 3 DATALOGGER CON SOFTWARE E APPLICAZIONI SPECIFICHE
N. 3 MODULO DI VISUALIZZAZIONE WIRELESS
N. 1 DATALOGGER
N. 2 SENSORE DI FORZA
N. 4 SENSORE FOTOTRAGUARDO
N. 3 SENSORE DI TENSIONE
N. 2 SENSORE DI CORRENTE
N. 4 SENSORE DI TEMPERATURA
N. 2 SENSORE DI PRESSIONE
N. 2 SENSORE DI LUMINOSITA'
N. 2 SENSORE DI ACCELLERAZIONE
N. 2 SENSORE DI MOTO
N. 2 SENSORE CAMPO MAGNETICO
N. 3 VALIGIA DI CONTENIMENTO SENSORI
Clicca qui per la Matrice Acquisti

## Matrice Acquisti
LABORATORIO DI FISICA DI BASE : MECCANICA, ACUSTICA, OTTICA, ELETTROMAGNETISMO Versione con Sensori WIRELESS (PROGETTO 3 A )
Voci di costo della configurazione
Fornitura | Descrizione della voce | Num. voci | Importo Unitario IVA 22% compresa | Costo Previsto IVA 22% compresa
Dispositivi e accessori | PENDOLO DI MAXWELL con sensori wireless e Datalogger. Il pendolo di Maxwell fornisce un ottimo esempio del principio di conservazione dell’energia meccanica. Il sistema è costituito da un volano. Due fili sono avvolti nello stesso verso attorno all’asse del volano, mentre le estremità opposte sono collegate ad un sostegno orizzontale. Il pendolo è costituito da un sottile disco metallico con un foro al centro in cui passa un asse fissato al disco mediante una vite. L’asse è ricavato da una barretta metallica tornita e forata per realizzare un pendolo di Maxwell con diversi valori del rapporto R/r. Alle estremità di ciascuna sezione sono praticati due sottili fori trasversali nei quali possono passare i due fili che sostengono il pendolo. Il sistema necessita di due sensori (forza e distanza) wireless per lo studio della cinematica e dinamica del sistema. Il sensore di posizione viene posizionato alla base del sistema e consente mediante la tecnica del sonar di valutare la velocità con la quale la ruota arriva a fondo corsa. L’alta frequenza di acquisizione caratteristica del sistema utilizzato e la versatilità del software di elaborazione dati permettono di studiare non solo il moto di caduta e risalita del pendolo ma anche la fase di urto con la fine del filo, controllando in modo sperimentale l’uguaglianza tra impulso della forza applicata dal filo al pendolo e la variazione della quantità di moto di quest’ultimo. | 1 | 1126 | 1126
Dispositivi e accessori | SET PER LO STUDIO DELLE OSCILLAZIONI ARMONICHE con sensori wireless e Datalogger. Lo studio delle oscillazioni di un sistema costituito da una massa appesa a una molla consente di introdurre gli studenti alle caratteristiche del moto di un oscillatore armonico e di far quindi acquisire loro familiarità con uno dei modelli più potenti per l’interpretazione fisica di una vasta gamma di fenomeni. Il set proposto è usato per eseguire esperimenti sui moti oscillatori in tempo reale attraverso l’uso di un sensore di distanza. Il software permette di definire e visualizzare grandezze fisiche derivate da grandezze misurate. In questo modo diventa possibile analizzare l’andamento di grandezze che non possono essere misurate tramite un sensore ovvero le energie associate allo svolgimento dei fenomeni. Attraverso sensori e sistema di acquisizione wireless è possibile effettuare le sperimentazioni mediante un tablet. | 1 | 2477 | 2477
Dispositivi e accessori | EFFETTO DOPPLER ACUSTICO con interfaccia datalogger e fototraguardo. L'apparato dimostra che se una sorgente di suono è in moto relativamente al mezzo di propagazione, la frequenza delle onde che vengono emesse viene shiftata per effetto Doppler. Le variazioni di frequenza vengono misurate ed analizzate per diverse velocità relativedella sorgente e dell’osservatore. L'apparato è composto da un binario lunghezza 2000 mm; Carrello a velocità variabile; Altoparlante; Microfono; Base a botte; Amplificatore multifunzione; 2 cavi BNC; Supporti per foto traguardo. | 1 | 3184 | 3184
Dispositivi e accessori | BANCO PER LO STUDIO DELL'OTTICA GEOMETRICA ED ONDULATORIA con interfaccia datalogger. Banco ottico preciso e di alta qualità adatto per studi avanzati nel campo dell’ottica geometrica ed ondulatoria. Costruito in lega di alluminio completo di cavalieri scorrevoli per sostenere tutti gli accessori che possono essere facilmente posizionati. Accetta l’intera gamma di accessori ottici su barre di diametro10 mm. Il sistema è disponibile sia in versione manuale che in versione computerizzata. La versione manuale consente di vedere i fenomeni ottici in modo qualitativo su uno schermo bianco. La versione computerizzata consente di acquisire le figure di diffrazione, interferenza e lo studio della luminosità in funzione della distanza tramite datalogger. In dotazione viene fornito un software completo con il quale l’utente, tramite un normale computer, può effettuare delle misure precise e può confrontare graficamente e analiticamente i dati sperimentali con le formule previste dalla teoria. | 1 | 3495 | 3495
Dispositivi e accessori | PONTE DI WHEATSTONE Il circuito a ponte di Wheatstone viene utilizzato per determinare resistenze incognite. Viene misurata la resistenza totale dei resistori connessi in parallelo ed in serie. Attraverso l’esperimento proposto si determinano resistenze incognite e la resistenza totale di resistori in serie e in parallelo. È possibile poi determinare la resistenza di un cavo in metallo in funzione della sezione trasversale. Esso comprende: Tavola delle resistenze • Ponte di resistenza • Box delle connessioni • Resistenza 10 Ω • Resistenza 100 Ω • Resistenza 150 Ω • Resistenza 180 Ω • Resistenza 330 Ω • Resistenza 680 Ω • Resistenza 1 k Ω • Resistenza 47 k Ω • Resistenza 10 k Ω • 2 resistenze 15 k Ω • Resistenza 82 k Ω • Resistenza 100 k Ω • Multimetro digitale • Galvanometro a zero centrale • Cavi di connessione. | 1 | 2221 | 2221
Dispositivi e accessori | UNITA' DI ALIMENTAZIONE 0-30 VDC / 0-5 A • Doppio display • Regolazione tensione: grossolana e fine • Regolazione corrente: grossolana e fine. | 1 | 272 | 272
Dispositivi e accessori | TRASFORMATORE COMPONIBILE con sensori wireless e Datalogger. Il trasformatore è un quadripolo elettrico che basa il suo funzionamento sul fenomeno dell’induzione elettromagnetica. Tale strumento è molto importante in quanto trova molteplici applicazioni come il trasporto dell’energia elettrica a grandedistanza. Attraverso questo apparato, è possibile dimostrare la proporzionalità diretta tra tensioni e numero di spire al primarioe al secondario, nonché la proporzionalità inversa tra correntie numero di spire. Attraverso sensori e sistema di acquisizione wireless è possibile effettuare le sperimentazioni mediante un tablet. Il kit è composto da 2 gioghi di materiale ferromagnetico per bobine (ferro pienoe ferro lamellare) 32 x 25 mm sezione trasversale. • Supporto per giogo in ferro 140 x 100 mm • 2 bobine 300 spire • Bobina 600 spire • Bobina 1200 spire • Bobina 3600 spire • Bobina 12000 spire • 2 multimetri digitali • Cavi di connessione | 1 | 746 | 746
Dispositivi e accessori | UNITA' DI ALIMENTAZIONE IN BASSA TENSIONE AC/DC 0-12V/6A L’unità offre tensioni AC variabili a scatti di 1.5, 3, 6, 9, 12 volts e tensioni DC 0-12V variabili con continuità. Le uscite AC e DC possono essere utilizzate contemporaneamente fino ad un carico massimo di 6A. Le tensioni DC appaiono sul display digitale del pannello. | 1 | 358 | 358
Dispositivi e accessori | DATALOGGER CON SOFTWARE E APPLICAZIONI SPECIFICHE TABLET CON SENSORI INCORPORATI e software ed applicazioni per i 6 modelli proposti Grazie all’integrazione di un tablet e pad-datalogger, il datalogger ha tutte le funzionalità di un computer e tutte le funzionalità di un sistema sperimentale digitale. Il datalogger è semplice da utilizzare e può rilevare dati velocemente. E’ dotato di 6 sensori incorporati (temperatura, umidità, UV, luminosità, pressione dei gas, battito cardiaco) e di 4 canali di ingresso per ulteriori 4 sensori. | 3 | 967 | 2901
Dispositivi e accessori | MODULO DI VISUALIZZAZIONE WIRELESS Supporta tutti i sensori TS. 1 ingresso per la connessione di tutti i sensori TS. Risoluzione display: 128*64 Batteria: 3.7V 1800mAH 1 miniUSBper connetterlo con il computer. Bluetooth 2.0/4.0 wireless Bluetooth radio frequency: 2.4 GHz Operating Current: 35–50 mA,minimum 3.2V NominalChargingCurrent: 150 mA Wireless Range: fino a 10 metri senza ostruzioni. | 3 | 180 | 540
Dispositivi e accessori | DATALOGGER Alimentazione da USB con alimentatore esterno 5 Vdc - 500 mA • Alimentazione da USB quando viene collegato al PC • Interfaccia USB Full Speed (12 Mbps) 2.0 • Interfaccia seriale RS-232 • Display Grafico LCD: 128 x 64 pixels • Joystick 5 posizioni • N. 6 sensori inclusi: Tensione, Corrente, Temperatura, Luminosità, Campo Magnetico, Pressione dei gas assoluta • Numero ingressi analogici per sensori interni: 4 • Numero ingressi analogici per sensori esterni: 4. • Numero ingressi digitali: 3 • Numero uscite analogiche: 2 • Generatore di segnali interno • Frequenza di campionamento max per canale singolo: 1 MHz • Risoluzione di conversione: 12 bit • Memoria RAM: 2 Mb | 1 | 718 | 718
Dispositivi e accessori | SENSORE DI FORZA Il componente sensibile del sensore di forza wireless è un elemento di tensione resistivo attaccato alla traversa metallica e quindi misura la forza in due direzioni quando la traversa viene deformata. Esperimenti: • Verifica della legge di Hooke • La terza legge di Newton • Teorema dello slancio • Il metallo si espande con il caldo e si contrae con il freddo • Studio del movimento armonico • Legge di Archimede Range: ±50N Risoluzione: 30mN Frequenza di campionamento: 800 Hz | 2 | 199 | 398
Dispositivi e accessori | SENSORE FOTOTRAGUARDO Il sensore foto traguardo wireless attraverso la misura del tempo di oscuramento della luce, può calcolare la velocità, l'accelerazione, il momento, l'energia cinetica e altre comuni quantità fisiche. Esperimenti: • moto di caduta libera • moto rettilineo uniforme • forza centripeta Range: 0….∞s Risoluzione: 0.01 ms Frequenza di campionamento: 800 Hz | 4 | 180 | 720
Dispositivi e accessori | SENSORE DI TENSIONE Range: ±30V Risoluzione: 0.02V Frequenza di campionamento: 800 Hz | 3 | 100 | 300
Dispositivi e accessori | SENSORE DI CORRENTE Range: ±1A Risoluzione: 0.5 mA Frequenza di campionamento: 800 Hz | 2 | 100 | 200
Dispositivi e accessori | SENSORE DI TEMPERATURA Range: -40…120°C Risoluzione: 0.01°C Frequenza di campionamento: 10 Hz | 4 | 97 | 388
Dispositivi e accessori | SENSORE DI PRESSIONE Range: 20…400 KPa Risoluzione: 0.1 KPa Frequenza di campionamento: 800 Hz | 2 | 127 | 254
Dispositivi e accessori | SENSORE DI LUMINOSITA' Range: 1…128 kLx Risoluzione: 0.1 Lx Frequenza di campionamento: 10 Hz | 2 | 92 | 184
Dispositivi e accessori | SENSORE DI ACCELERAZIONE Range: ±8g Risoluzione: 0.05 g Frequenza di campionamento: 100 Hz | 2 | 83 | 166
Dispositivi e accessori | SENSORE DI MOTO Range: 0.20…2m Risoluzione: 1 mm Frequenza di campionamento: 50 Hz | 2 | 108 | 216
Dispositivi e accessori | SENSORE DI CAMPO MAGNETICO Range: ± 64mT Risoluzione: 0.04 mT Frequenza di campionamento: 800 Hz | 2 | 83 | 166
Dispositivi e accessori | VALIGIA DI CONTENIMENTO SENSORI completa di scomparti interni per sensori; dimensioni minime L 455 x H 330 x P 152 mm. | 3 | 97 | 291
| Totale Costo Configurazione - IVA 22% inclusa |  |  | 21321
| Laboratorio Matematico-Scientifico | 100% | 25000
A | progettazione | 2% | 500 | max | 2%
B | spese organizzative e gestionali | 2% | 500 | max | 2%
C | acquisti attrezzature, strumentazioni, hardware | 85.28% | 21321 | min | 85%
D | Adattamenti edilizi | 5.716% | 1429 | max | 6%
E | pubblicità | 2% | 500 | max | 2%
F | collaudo | 1% | 250 | max | 1%
G | addestramento all'uso delle attrezzature | 2% | 500 | max | 2%