ALLEGATO A - CAPITOLATO TECNICO

ASSORBIMENTO E STRIPPING E

REGOLAZIONE MULTIPROCESSO

APPARATI RICHIESTI

| Descrizione della voce | Quantità |
| --- | --- |

| Impianto pilota di assorbimento e stripping per lo studio del trasporto di materia da una fase gassosa ad una liquida e viceversa. Struttura in acciaio inox con ruote, colonna in vetro con riempimento ad anelli Raschig con pompa dosatrice, quadro elettrico con sinottico dell’impianto. | 1 |
| --- | --- |
| Regolazione multiprocesso per effettuare esperimenti sul controllo di portata (aria e acqua), livello, temperatura e pressione. Struttura, scambiatore a piastre e serbatoio generatore acqua calda in acciaio inox, quadro elettrico con sinottico dell’impianto, software di gestione SCADA. | 1 |
| Pacchetto software di chimica per il calcolo delle proprietà di fluidi puri e miscele, calcoli processo, calcolo tubazioni e reti con fluidi comprimibili e incomprimibili. | 1 |
| Personal Computer di ultima generazione | 1 |