## Descrizione
rev. 2018
Clicca qui per la Matrice Acquisti
PRESENTAZIONE
LABORATORIO PURIFICAZIONE DELLE ACQUE
PER LE SCUOLE SUPERIORI
OBIETTIVI E FINALITÀ DELLA SOLUZIONE
Il percorso formativo proposto è mirato a dare allo studente una visione globale del processo di depurazione delle acque allo scopo di contribuire alla creazione di figure professionali autonome in grado di valutare il grado di purezza delle acque e come trattarle.
LA SOLUZIONE È COMPOSTA DA:
Il laboratorio è composto da trainer da tavolo per lo studio dei diversi processi coinvolti nella purificazione delle acque, da un impianto pilota che riproduce in versione didattica un sistema di depurazione Aerobico e Anaerobico dell'acqua e kit e strumentazione per effettuare le analisi chimico-fisiche delle acque prima e dopo il processo di purificazione.
DESCRIZIONE PROGETTO
L’Istituto intende realizzare un laboratorio di Purificazione delle Acque, costituito da trainer da banco, impianto pilota e strumentazione di analisi per permettere allo studente di avere una visuale globale dell'intero processo:analisi e valutazione della qualità delle acque di partenza, processo di purificazione delle stesse e valutazione della qualità dell'acqua ottenuta.
ELENCO APPARECCHIATURE:
Studio dei vari processi coinvolti nella purificazione delle acque
N. 1 APPARATO PER LO STUDIO DELL'AERAZIONE mod. ASA/EV
N. 1 APPARATO PER LO STUDIO DELL'INDICE DI FILTRABILITA' mod. FIU/EV
N. 1 APPARATO PER FILTRO A LETTO PROFONDO mod. DBF/EV
N. 1 UNITA' PER TEST DI FLOCCULAZIONE mod. FTU/EV
N. 1 APPARATO PER LO STUDIO DELLA SEDIMENTAZIONE mod. SSA/EV
Impianto pilota per trattamento biologico dell'acqua
N. 1 UNITA' DI SERVIZIO mod. DE/EV
N. 1 SISTEMA DI DEPURAZIONE AEROBICO mod. DE-1/EV
N. 1 SISTEMA DI DEPURAZIONE ANAEROBICO mod. DE-2/EV
N. 5 KIT ANALISI CHIMICA DELLE ACQUE mod. K3-9/EV
N. 5 ZAINO LABORATORIO ANALISI DELLE ACQUE mod. K3-8/EV
Strumentazione per analisi dei processi studiati
N. 1 PHMETRO PORTATILE
N. 1 OSSIMETRO PORTATILE
N. 1 TURBIDIMETRO PORTATILE
Clicca qui per la Matrice Acquisti

## Matrice Acquisti
LABORATORIO PURIFICAZIONE DELLE ACQUE
Voci di costo della configurazione
Fornitura | Descrizione della voce | Num. voci | Importo Unitario IVA 22% inclusa | Costo Previsto IVA 22% inlcusa
Stiudio dei vari processi coinvolti nella purificazione delle acque
Dispositivi e accessori | APPARATO PER LO STUDIO DELL'AERAZIONE Studia il fenomeno di trasferimento dell’ossigeno nei sistemi di diffusione dell’aria e l’influenza dei parametri chimico/fisici sulla capacità d’ossigenazione. Programma di formazione: Misura del coefficiente di absorbimento Ks e della capacità d’ossigenazione R; Effetto su Ks e R di: temperatura, grado di miscelazione, tipologia del diffusore, profondità dell’acqua, composizione dell’acqua, portata dell’aria. Specifiche tecniche: Compressore a membrana, Flussimetro ad area variabile, 0-12 l/min, Agitatore a velocità variabile, Struttura in acciaio inox AISI 304, Ossimetro portatile con display, range 0-20 mg/l, N. 3 diffusori intercambiabili, Serbatoio graduato da 25 litri in metacrilato trasparente. | 1 | 11485 | 11485
Dispositivi e accessori | APPARATO PER LO STUDIO DELL'INDICE DI FILTRABILITA' Consente di effettuare test di filtrabilità di sospensioni che vengono filtrate su un letto granulare. Il letto è contenuto in un tubo verticale e viene attraversato dall’alto verso il basso dalla sospensione che è contenuta in un imbuto. La portata viene regolata con una valvola e misurata con un flussimetro ad area variabile. Programma di formazione: Utilizzo dei flocculanti, Principi di filtrazione su letti solidi, Calcolo dell’indice di filtrabilità. Specifiche tecniche: Struttura in acciaio inox AISI 304, Manometro differenziale ad acqua 0-500 mm, Flussimetro 5 - 25 l/h, Cronometro digitale, Termometro digitale, Imbuto d’alimentazione, Tubo di prova: 38mm × 60mm circa, Beaker da 2 litri. | 1 | 6197 | 6197
Dispositivi e accessori | APPARATO PER FILTRO A LETTO PROFONDO Studia la filtrazione dell’acqua su filtri a sabbia. Programma di formazione: Profilo di concentrazione lungo il letto, Dimostrazione di controlavaggio, Aumento della pressione con il tempo di filtrazione, Profilo delle perdite di carico lungo il letto. Specifiche tecniche: Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote, N. 2 serbatoi da 350 litri, Flussimetro ad area variabile, N. 20 kg di mezzo filtrante, Colonna in metacrilato trasparente, d = 100 mm, h = 1350 mm circa, con valvole e supporto, Manometro differenziale a 41 tubi, Pompa centrifuga in acciaio inox AISI 304. | 1 | 12630 | 12630
Dispositivi e accessori | UNITA' PER TEST DI FLOCCULAZIONE Il flocculatore è concepito per l’ottimizzazione del dosaggio di coagulante nel trattamento di acque reflue cioè per eseguire il “jar test”. Specifiche tecniche: Struttura metallica con verniciatura epossidica, Comando velocità, N. 6 posizioni di agitazione, Pannello posteriore retroilluminato e disinseribile, Aste in acciaio inox regolabili in altezza con dispositivo autobloccante, Regolazione elettronica della velocità da 10 a 300 rpm, Motoriduttore in corrente continua. | 1 | 4648 | 4648
| APPARATO PER LO STUDIO DELLA SEDIMENTAZIONE Cinque tubi graduati montati verticalmente davanti ad un pannello luminoso. Ogni tubo può essere rimosso per le operazioni di riempimento, miscelazione e lavaggio. Programma di formazione: Effetto della concentrazione sulla velocità di sedimentazione, Effetto dei flocculanti, Costruzione di curve di sedimentazione, Effetto dell’altezza della sospensione sulla velocità di sedimentazione. Specifiche tecniche: Cronometro digitale, N. 5 tubi graduati DN50, L = 1000 mm, N. 3 becker in plastica da 2 litri, Retroilluminazione dei tubi. | 1 | 5607 | 5607
Impianto pilota per trattamento biologico delle acque
Dispositivi e accessori | UNITA' DI SERVIZIO Specifiche tecniche: Pompa peristaltica di riciclo fanghi, portata 0÷60 ml/min, Serbatoio di alimentazione 80 litri e di raccolta acqua depurata 80 litri, Flussimetro per aria, portata 0-10 l/min, Pompa peristaltica d’alimentazione, portata 0÷60 ml/min, Compressore per aria. | 1 | 5106 | 5106
Dispositivi e accessori | SISTEMA DI DEPURAZIONE AEROBICA Programma di formazione: Studio, simulazione, dimensionamento e ottimizzazione in funzione dei seguenti parametri operativi: portata dell’aria, tempo di ritenzione idraulica, rapporto di ricircolo, volume della biomassa. Specifiche tecniche: Vasca di ossidazione cilindrica in metacrilato trasparente, capacità variabile (7, 8, 9 e 10 litri), completa di diffusori per aria, Decantatore in metacrilato trasparente con capacità 5 litri. | 1 | 5238 | 5238
Dispositivi e accessori | SISTEMA DI DEPURAZIONE ANEROBICA Programma di formazione: Studio, simulazione, dimensionamento e ottimizzazione in funzione dei seguenti parametri operativi: tipo di riempimento, tempo di ritenzione idraulica, rapporto di riciclo. Specifiche tecniche: Digestore cilindrico in materiale plastico trasparente, capacità 15 litri, completo di decantatore. | 1 | 7451 | 7451
Dispositivi e accessori | KIT ANALISI CHIMICA DELLE ACQUE Parametri analizzabili: Alcalinità, durezza, cloruri, ferro, solfi ti e pH. Obiettivi: Analizzare quantitativamente i principali parametri per la qualità delle acque ambientali; Utilizzare semplici strumenti tascabili per sperimentazioni direttamente sul campo. Composizione: Il kit include tutte le soluzioni e i reagenti necessari per l’esecuzione dei kit specifici di analisi per 6 parametri, un pHmetro tascabile e una valigetta. Il kit include tutti gli accessori ed i reagenti necessari per l’esecuzione di 100 analisi per ogni parametro. | 5 | 458 | 2290
Dispositivi e accessori | ZAINO LABORATORIO ANALISI DELLE ACQUE Parametri analizzabili: Acidità, alcalinità, durezza, anidride carbonica, ossigeno disciolto, nitrati, fosfati, pH, temperatura, conducibilità e solidi disciolti. Obiettivi: Analizzare quantitativamente i principali parametri per la qualità delle acque ambientali; Utilizzare semplici strumenti tascabili per sperimentazioni direttamente sul campo. Composizione: Il kit include tutte le soluzioni e i reagenti necessari per l’esecuzione dei kit specifici di analisi per 11 parametri, un pHmetro tascabile, uno strumento multifunzione tascabile e uno zainetto. | 5 | 713 | 3565
Dispositivi e accessori | pHMETRO PORTATILE pHmetro portatile a tenuta stagna IP 67 con un corpo pratico e compatto. L’elettrodo incluso con rivestimento esterno in titanio è dotato di sensore di temperatura e di amplificatore di segnale interno. L’ampio display visualizza simultaneamente le letture di pH (sulla scala estesa da -2.00 a 16.00 pH) oppure di mV (con scala da ±1999 mV), e quelle di temperatura, da -5.0 a 105.0°C. Parametro: pH/ORP/Temperatura Scala pH: da -2.00 a 16.00 pH Risoluzione pH: 0.01 pH Precisione pH (a 20°C): ±0.02 pH Scala mV: ±1999mV Risoluzione mV: 1 mV Precisione mV (a 20°C): ±2 mV Scala temperatura: da -5.0 a 105.0°C / da 23.0 a 221.0°F Risoluzione temperatura: 0.1°C / 0.1°F | 1 | 606 | 606
Dispositivi e accessori | OSSIMETRO PORTATILE misuratore portatile di D.O. resistente all’acqua a calibrazione manuale; possiede una sonda fissa ed esegue la compensazione di temperatura e di salinità. Scala D.O.: da 0.0 a 50.0 mg/l (ppm) Risoluzione D.O.: 0.1 mg/l (ppm) Precisione D.O.: ±1% della lettura Scala % saturazione D.O.: da 0 a 600 % Risoluzione % saturazione D.O.: 1% Precisione % saturazione D.O. (a 20°C): ±1% della lettura Scala temperatura: da -5.0 a 50.0°C Risoluzione temperatura: 0.1°C Precisione a 20°C temperatura: ±0.2°C Calibrazione D.O.: manuale, in aria satura Completa di sonda con 4 metri di cavo | 1 | 828 | 828
Dispositivi e accessori | TURBIDIMETRO PORTATILE Campo di misura della torbidità: 0,01 – 1100 TE/F o FNU/NTU Principio della dispersione a 90° della luce, sorgente luminosa all’infrarosso, display digitale LCD (0,01 – 1100 TE/F o FNU/NTU) con 4 Standards secondari. Cicli di misura Circa 8 secondi Display LCD retroilluminato (tramite tasto) Ottica LED a temperatura compensata e fotocellula in camera porta campioni a tenuta stagna, luce all’infrarosso Tastiera Tasti a membrana, in policarbonato a tenuta d’acqua Range 0,01 … 1100 NTU auto-range Accuratezza ± 2,5% Fondo scala o 0,01 NTU (0…500 NTU) ± 5% Fondo scala (500…1100 NTU) Risoluzione 0,01 NTU (0,01…9,99 NTU) 0,1 NTU (10…99,9 NTU) 1,0 NTU (100…1100 NTU) Funzionamento a batteria, fornito completo di 2 provette e di valigetta per il trasporto | 1 | 1254 | 1254
| Totale Costo Configurazione - IVA 22% inclusa |  |  | 66905
| LABORATORIO PURIFICAZIONE DELLE ACQUE | 100% | 75000
A | progettazione | 2% | 1500 | max | 2%
B | spese organizzative e gestionali | 2% | 1500 | max | 2%
C | acquisti attrezzature, strumentazioni, hardware | 89.21% | 66905 | min | 85%
D | Adattamenti edilizi | 1.793% | 1345 | max | 6%
E | pubblicità | 2% | 1500 | max | 2%
F | collaudo | 1% | 750 | max | 1%
G | addestramento all'uso delle attrezzature | 2% | 1500 | max | 2%