## Titolo
PON-FESR “ PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE
AZIONE 10.8
Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici
“MANUTENTORE DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI” FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE
Click qui per la descrizione del progetto
Click qui per la Matrice Acquisti

## Descrizione
rev. 2016 | Click qui per la Matrice Acquisti
PRESENTAZIONE
MANUTENTORE DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI” FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE
1 CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI
Il progetto è destinato agli studenti dell’indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica e prevede la realizzazione di un laboratorio per la formazione professionalizzante di tecnici nel settore Biomedicale.
L’evoluzione della tecnologia ha introdotto anche nell’ambito medico una serie di innovazioni sulle apparecchiature utilizzate nei vari metodi di cura per svariate tipi di patologie.
Da questa realtà nasce l’esigenza di creare figure professionali con adeguata preparazione in elettronica di base e conoscenza delle applicazioni in contesti specifici come le apparecchiature biomedicali. La conoscenza approfondita di una apparecchiatura biomedicale, necessaria per intervenire correttamente in fase di installazione, verifica delle sicurezze, delle prestazioni e della manutenzione ordinaria e straordinaria, richiede quindi una preparazione teorico-pratica di base nel
settore elettronico. Il problema della formazione di base dei tecnici per la manutenzione di sistemi biomedicali diventa quindi di importanza strategica per le varie strutture mediche che utilizzano apparecchiature elettromedicali.
2 OBIETTIVI FORMATIVI
Il programma prevede di formare i tecnici per il settore Biomedicale con una preparazione adeguata e multifunzionale. I vari argomenti sono organizzati in modo da costituire un programma di insegnamento che comprenda sia l’introduzione teorica che le sperimentazioni pratiche per la formazione professionale rivolta ad esempi di strumentazione nei settori di Fisiopatologia Diagnostica, Riabilitazione e Laboratorio di Analisi e Software per la manutenzione delle apparecchiature biomedicali.
L’obiettivo della formazione professionale è quello di fornire un insieme di conoscenze e competenze sufficienti per:
• conoscere il funzionamento generale delle apparecchiature esistenti
• installare, calibrare e riparare la strumentazione che non richieda l’intervento del fornitore
• eseguire la manutenzione e verificare la sicurezza elettrica delle apparecchiature
• collaborare con il personale medico sia nell’utilizzo normale che nella valutazione tecnica di
nuove apparecchiature richieste
3 METODOLOGIE
Lo studio dell’elettronica di base e del settore biomedicale viene affrontato mediante l’allestimento di un Laboratorio Elettromedicale formato da alcune stazioni individuali per gli studenti e da una per il Formatore.
Le funzioni principali che caratterizzano il laboratorio richiesto sono:
- tempi di formazione ridotta
- auto-apprendimento mediante studio teorico ed esercizi sperimentali
- aggiornamento dei panorami tecnologici analizzati con nuovi moduli sviluppati continuamente in
- sintonia con l’evoluzione delle varie tecnologie
- esercitazioni mediante utilizzo di componenti, dispositivi e circuiti elettronici corrispondenti alla realtà industriale e piattaforma ideale per la comprensione della teoria
- variazione dei parametri dei circuiti, controllata manualmente o dal computer, per una modalità di apprendimento induttivo
- inserimento di guasti nei circuiti e modalità di ricerca guasti
L’obiettivo primario della formazione professionale è quello di permettere agli studenti di intervenire per verificare la sicurezza e le prestazioni delle apparecchiature elettromedicali durante la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Vengono utilizzati alcuni esempi di apparecchiature biomedicali reali e un software multimediale per la spiegazione del funzionamento delle varie apparecchiature, per l’analisi delle norme di sicurezza e le procedure di manutenzione preventiva e periodica.
4 RISULTATI ATTESI
La preparazione di tecnici qualificati in grado di risolvere problemi di installazione e manutenzione di apparecchiature biomedicali, esigenza attuale e sempre più richiesta.
Il progetto intende:
- motivare gli studenti nell’ottica sia della conoscenza che della concretezza realizzativa
- ampliare la proposta didattica con argomenti innovativi volti alla formazione di nuove figure professionali
- cercare di sviluppare l’imprenditorialità giovanile, in questo caso aperta anche alle pari opportunità
5 SPECIFICHE INFORMAZIONI COLLEGATE AL PROGETTO
Il Manutentore di Apparecchiature Biomedicali è definito come un tecnico competente nei settori elettromeccanico ed elettronico, informato su obiettivi, modalità e rischi dell’uso diagnostico e terapeutico della strumentazione ospedaliera e con la capacità tecnica di svolgere le seguenti funzioni: installare e calibrare periodicamente la strumentazione; eseguire riparazioni e manutenzione preventiva; verificare periodicamente la sicurezza elettrica della strumentazione; collaborare con il personale medico e paramedico nell’uso delle apparecchiature; collaborare con il personale sanitario e con il responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica nel mantenere i contatti con le Ditte Fornitrici, nell’acquisire la documentazione tecnica relativa alle apparecchiature e nel fornire consulenza tecnica nell’acquisto di nuove apparecchiature
Il programma che per il Manutentore di apparecchiature BIOMEDICALI si prevede di sviluppare è il seguente:
· Strumentazione professionale
Sicurezze elettriche
Studio dei principi operativi e della manutenzione preventiva e periodica degli strumenti di fisiopatologia-diagnostica:
Studio dei principi operativi e della manutenzione preventiva e periodica delle apparecchiature per riabilitazione
Studio dei principi operativi e della manutenzione preventiva e periodica delle apparecchiature per analisi
Studio dei principi operativi e della manutenzione preventiva e periodica delle apparecchiature per radiologia

## Matrice Acquisti
MANUTENTORE DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE
Voci di costo della configurazione
Descrizione della voce | Num. voci | Importo Unitario | Costo Previsto
STRUMENTAZIONE PROFESSIONALE
Monitor Elettrocardiografo collegato esternamente ad un box dove sono posti i punti di misura che permettono una procedura di rilevazione. | 1 | 11114 | 11114
Apparecchio per elettroterapia collegato esternamente ad un box dove sono posti i punti di misura che permettono una procedura di rilevazione. | 1 | 7546 | 7546
Spettrofotometro collegato esternamente ad un box dove sono posti i punti di misura che permettono una procedura di rilevazione | 1 | 14124 | 14124
Spirometro collegabile a PC, completo di software, collegato esternamente ad un box dove sono posti i punti di misura che permettono una procedura di rilevazione. | 1 | 6123 | 6123
Audiometro con possibilità di backup dei dati su Personal computer, collegato esternamente ad un box dove sono posti i punti di misura che permettono una procedura di rilevazione. | 1 | 6403 | 6403
Strumento per magnetoterapia collegato esternamente ad un box dove sono posti i punti di misura che permettono una procedura di rilevazione. | 1 | 5733 | 5733
Strumento per terapia ad ultrasuoni collegato esternamente ad un box dove sono posti i punti di misura che permettono una procedura di rilevazione | 1 | 7178 | 7178
STUDIO DEI PRINCIPI OPERATIVI E DELLA MANUTENZIONE PREVENTIVA E PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI FISIOPATOLOGIA-DIAGNOSTICA, ANALISI, RIABILITAZIONE E RADIOLOGIA
Software didattico per apparecchiature di fisiopatologia con lezioni multimediali riguardanti uso clinico, principi operativi, diagramma a blocchi, regole di sicurezza, manutenzione preventiva e periodica. | 1 | 1595 | 1595
Software didattico per apparecchiature di riabilitazione con lezioni multimediali riguardanti uso clinico, principi operativi, diagramma a blocchi, regole di sicurezza, manutenzione preventiva e periodica. | 1 | 1218 | 1218
Software didattico per apparecchiature di analisi con lezioni multimediali riguardanti uso clinico, principi operativi, diagramma a blocchi, regole di sicurezza, manutenzione preventiva e periodica | 1 | 1881 | 1881
Software didattico per apparecchiature di radiologia con lezioni multimediali riguardanti uso clinico, principi operativi, diagramma a blocchi, regole di sicurezza, manutenzione preventiva e periodica. | 1 | 1992 | 1992
Personal Computer di ultima generazione | 1 | 1137 | 1137
STRUMENTAZIONE A CORREDO
Oscilloscopio | 1 | 652 | 652
Multimetro | 1 | 55 | 55
Totale Costo Configurazione |  |  | 66751
Voci di Costo | Percentuale | Importo previsto | Importo inserito
A. Progettazione (max 2%) | 2% | 1570.6118
B. Spese organizzative e di gestione (max 2%) | 2% | 1570.6118
C. Acquisti di beni e forniture (minimo 85%) | 85% | 66751 | 66751
D. Piccoli adattamenti edilizi (max 6%) | 6% | 4711.8353
E. Pubblicità (max 2%) | 2% | 1570.6118
F. Collaudo (max 1%) | 1% | 785.3059
G. Addestramento all'uso delle attrezzature (max 2%) | 2% | 1570.6118
Totali | 100% | 78530.5882 | 66751
In nessun caso può essere diminuita sotto al 85% la percentuale prevista per gli acquisti.
Le percentuali alle voci A,B,D,E,F e G possono variare solo a vantaggio della voce Acquisti (C),
in ogni caso si ricorda l’obbligatorietà della pubblicizzazione.