## Titolo
PON-FESR “ PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE
AZIONE 10.8
Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici
“MISURE SU MACCHINE ELETTRICHE”
Click qui per la descrizione del progetto
Click qui per la Matrice Acquisti

## Descrizione
rev. 2016 | Click qui per la Matrice Acquisti
PRESENTAZIONE
MISURE SU MACCHINE ELETTRICHE
1 CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI
Il progetto è destinato agli studenti dell’indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica, articolazione Elettrotecnica.
L’ambiente industriale attuale richiede continuamente la presenza di tecnici qualificati preparati nelle tecnologie più recenti e in grado di affrontare progetti innovativi e che coprano integralmente tutti gli aspetti relativi all’evoluzione e all’organizzazione del progetto. Ciò implica la padronanza sia delle competenze specifiche richieste dagli obiettivi di funzionamento teorici e realizzativi del prodotto o servizio che delle fasi di pianificazione e di controllo di tutto il percorso da effettuare, dall’ideazione alla distribuzione, per raggiungere gli obiettivi programmati.
2 OBIETTIVI FORMATIVI
L’obiettivo è quello di rendere possibile un’attività progettuale che colleghi tutte le fasi necessarie per sviluppare un progetto complessivo e che permetta la realizzazione di applicazioni in svariati settori, con competenza sulle tecnologie costruttive dei sistemi elettrotecnici. Esso comprende le premesse teoriche dell’elettrotecnica e la capacità di utilizzare la strumentazione di laboratorio e specifica del settore ed i metodi di misura per le verifiche e i controlli, sia per quanto riguarda la funzionalità delle apparecchiature e dei sistemi progettati o utilizzati che per i vincoli di sicurezza richiesti.
3 METODOLOGIE
Vengono acquisite le metodologie più appropriate di utilizzo degli strumenti con procedure adeguate e quindi con la massima efficacia di utilizzo dei risultati. La precisione delle misure e quindi la loro attendibilità è uno dei requisiti più importanti richiesti specialmente nei collaudi delle apparecchiature. La rappresentazione e l’elaborazione con strumenti informatici dei valori acquisiti facilita ed arricchisce la loro interpretazione ed utilizzazione.
Mediante le misure effettive su una rete o un’apparecchiatura reale funzionante, è possibile conoscere e determinare il potere predittivo e i limiti di validità dei modelli utilizzati in modo da delineare la soluzione migliore anche dal punto di vista dell’ottimizzazione energetica e della miglior gestione dei processi produttivi, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie della sicurezza e della tutela dell’ambiente.
4 RISULTATI ATTESI
L’utilizzo di apparecchiature didattiche integrative alla formazione teorica dei tecnici permette di raggiungere in tempi ridotti le abilità e le conoscenze previste e permette la realizzazione di applicazioni in svariati settori, con competenza sui materiali e le tecnologie costruttive dei sistemi elettrotecnici.
5 SPECIFICHE INFORMAZIONI COLLEGATE AL PROGETTO
Lo scopo dell’utilizzo del laboratorio di misure è quello di acquisire le procedure di misura delle varie grandezze sulle reti, sulle macchine elettriche, sulle installazioni con collegamenti diretti alla realtà applicativa dei sistemi elettrici.
Gli studenti possono effettuare non solo misure funzionali ma anche le misure e le prove principali richieste dalle normative vigenti.
L’utilizzazione della strumentazione di misura è rivolta alle applicazioni reali relative alle macchine elettriche, alle installazioni, alle reti e ai circuiti elettronici e parte dai circuiti e dalle applicazioni di base fino a quelle più complesse utilizzate nella realtà industriale.
Per l’apprendimento degli argomenti e delle competenze riguardanti le Misure elettriche generali e le misure sulle macchine elettriche quali i trasformatori monofasi e trifasi, i motori asincroni a gabbia trifasi e monofasi, misure inerenti alle verifiche sulle installazioni elettriche.

## Matrice Acquisti
MISURE SU MACCHINE ELETTRICHE
Voci di costo della configurazione
Descrizione della voce | Num. voci | Importo Unitario | Costo Previsto
LABORATORIO DI MISURE ELETTRICHE
Tavolo di lavoro in metallo con piano di lavoro da 2 m x 1 m in legno ricoperto di laminato plastico su entrambi i lati e bordi in gomma arrotondati, piedini regolabili in altezza, completo di 2 cassetti. | 2 | 771 | 1542
Personal computer di ultima generazione | 2 | 1137 | 2274
Unità di alimentazione CA/CC programmabile con variatore di tensione motorizzato gestito dai sistemi di misura computerizzati, quindi pilotato dal Computer | 2 | 4693 | 9386
Sistema computerizzato di misure elettriche e test di laboratorio, con strumenti multifunzione in c.a./c.c., misuratori di velocità e di forza, sonde di temperatura, ingressi e uscire di tensione, uscite per comando variac, pannello sinottico serigrafato, morsetti di sicurezza, software di gestione. | 2 | 4039 | 8078
Motore asincrono trifase a gabbia 500 W, 230/400 V 50 Hz. Protezione IP 44. | 1 | 694 | 694
Motore asincrono monofase con condensatore di marcia 300 W, 230 V 50 Hz. Protezione: IP 44. | 1 | 734 | 734
Elettrodinamometro – dinamo freno 450 W, 220 Vcc, Funzionamento anche da motore CC. Dispositivo meccanico per la misura della coppia. Protezione IP 22. | 1 | 1698 | 1698
Pannello di sperimentazione impianti di rifasamento automatico per la sperimentazione su impianti industriali con dispositivi elettronici per il controllo del rifasamento di utenze elettriche in bassa tensione, completo di regolatore automatico del cosϕ a microprocessore, 2 Strumenti multifunzione, set cavetti. | 1 | 4058 | 4058
Software e cavo di programmazione per impostazione e visualizzazione contemporanea di tutte le misure. | 1 | 517 | 517
Carico resistivo-induttivo variabile in contenitore metallico, morsetti per spinotti di sicurezza, adatto per alimentazione 230 V monofase, 400 V trifase con collegamento a stella e 230 V trifase con collegamento a triangolo. | 1 | 2303 | 2303
Carico resistivo variabile con pannello sinottico serigrafato e morsetti di sicurezza, 3 settori con resistenze indipendenti, alimentazione 230/400 V triangolo/stella e alimentazione CC 220 V; potenza attiva di almeno 450 W. | 1 | 1007 | 1007
Carico induttivo variabile con pannello sinottico serigrafato e morsetti di sicurezza, 3 settori di induttanze indipendenti; alimentazione 230/400 V triangolo/stella e alimentazione 230 Vca monofase; potenza attiva di almeno 450 VA. | 1 | 1137 | 1137
Carico capacitivo variabile con pannello sinottico serigrafato e morsetti di sicurezza, 3 settori con condensatori indipendenti; alimentazione 230/400 V triangolo/stella e alimentazione 230 Vca monofase; potenza reattiva di almeno 450 Var. | 1 | 945 | 945
Trasformatore con pannello sinottico serigrafato che riporta lo schema elettrico e le nomenclature degli avvolgimenti su morsetti di sicurezza unificati. Potenza 760 VA. Tensione primario 230 V – 50 Hz. Tensione secondario 1: 0-53-200-400V. Tensione secondario 2: 0-115-230 V. | 1 | 384 | 384
Trasformatore con pannello sinottico serigrafato che riporta lo schema elettrico e le nomenclature degli avvolgimenti su morsetti di sicurezza unificati. Potenza 350 VA. Tensione: 230/400/346 V 50 Hz. | 1 | 458 | 458
Generatore sincrono trifase con avviamento da asincrono, pannello sinottico serigrafato che riporta lo schema elettrico e le nomenclature degli avvolgimenti su morsetti di sicurezza unificati. Potenza 350 VA/W. Tensione 230/400 V – 50 Hz. Giri / min. 3000 poli 2. | 1 | 1389 | 1389
Motore asincrono trifase a rotore avvolto, pannello sinottico serigrafato che riporta lo schema elettrico e le nomenclature degli avvolgimenti su morsetti di sicurezza unificati. Potenza 500 W. Tensione 230/400 V – 50 Hz. Giri / min. 3000 poli 2. | 1 | 1191 | 1191
Motore universale ca/cc con pannello sinottico serigrafato che riporta lo schema elettrico e le nomenclature degli avvolgimenti su morsetti di sicurezza unificati. Potenza 260/330 W. Tensione 230Vca –50Hz/230Vcc. Giri/min.3000. | 1 | 1299 | 1299
Motore/generatore corrente continua, pannello sinottico serigrafato che riporta lo schema elettrico e le nomenclature degli avvolgimenti su morsetti di sicurezza unificati. Potenza: 300 W, Tensione di armatura: 220 Vcc, Tensione di eccitazione sep. 220 Vcc, Giri/min.: 3000, Funzionamento anche da motore CC. | 1 | 1122 | 1122
Freno a polveri magnetiche con controllo elettronico che permettere la misura dei parametri meccanici ed elettrici dei motori elettrici, il tracciato della curva Coppia ed il calcolo della reale Pmec sviluppata dal motore. | 1 | 7436 | 7436
Reostato ottimizzato per la regolazione della corrente di campo derivato di generatori cc., 500 W, 0-5000 Ohm, completo di morsetti di sicurezza. | 1 | 325 | 325
Reostato ottimizzato per la regolazione della corrente di campo derivato di motori cc, 500 W, 0 - 200 Ohm, completo di morsetti di sicurezza. | 1 | 325 | 325
Reostato ottimizzato per la regolazione della corrente di campo serie di motori e generatori cc, 500 W, resistenza 0-50 Ohm completo di morsetti di sicurezza. | 1 | 325 | 325
Reostato d’avviamento motori cc – avvimento statorico e rotorico di motori asincroni trifasi, 3 x 500 W, 3 x 0-50 Ohm, completo di morsetti di sicurezza. | 1 | 591 | 591
Azionamento basato su un inverter a transistor controllato da microprocessore adatto per motori asincroni trifasi con: potenza 0,75kW, tensione nominale 3x230V, frequenza d’uscita: da 6 a 120 Hz. | 1 | 1320 | 1320
Azionamento basato su su di un convertitore a tiristori semicontrollato unidirezionale monofase adatto per motori C.C. con potenza: 0,75 kW, tensione d’armatura 220 Vcc, tensione di eccitazione 220 Vcc. | 1 | 1542 | 1542
Pinza amperometrica digitale per misure di correnti nominali e di correnti disperse. Selettore di frequenza per la ricerca di dispersioni tradizionali a 50 Hz, e per le dispersioni ad alta frequenza. | 1 | 1147 | 1147
Multimetro autorange, VDC Max:1000V, VAC Max:750V, ADC e ACC Max:10A, Misura di Capacità, Frequenza, Buzzer continuità, Test diodi. | 1 | 98 | 98
Totale Costo Configurazione |  |  | 53325
Voci di Costo | Percentuale | Importo previsto | Importo inserito
A. Progettazione (max 2%) | 2% | 1254.7059
B. Spese organizzative e di gestione (max 2%) | 2% | 1254.7059
C. Acquisti di beni e forniture (minimo 85%) | 85% | 53325 | 53325
D. Piccoli adattamenti edilizi (max 6%) | 6% | 3764.1176
E. Pubblicità (max 2%) | 2% | 1254.7059
F. Collaudo (max 1%) | 1% | 627.3529
G. Addestramento all'uso delle attrezzature (max 2%) | 2% | 1254.7059
Totali | 100% | 62735.2941 | 53325
In nessun caso può essere diminuita sotto al 85% la percentuale prevista per gli acquisti.
Le percentuali alle voci A,B,D,E,F e G possono variare solo a vantaggio della voce Acquisti (C),
in ogni caso si ricorda l’obbligatorietà della pubblicizzazione.