## Titolo
PON-FESR “ PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE
AZIONE 10.8
Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici
“PROGETTARE, REALIZZARE E COLLAUDARE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI” LABORATORIO INTEGRATO DI IMPIANTI MODULARE ED ESPANDIBILE
Click qui per la descrizione del progetto
Click qui per la Matrice Acquisti

## Descrizione
rev. 2016 | Click qui per la Matrice Acquisti
PRESENTAZIONE
LABORATORIO INTEGRATO DI IMPIANTI MODULARE ED ESPANDIBILE
1 CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI
Gli utenti principali di questo progetto sono gli studenti dell'Istituto ma anche figure professionali esterne per mirati corsi di riqualificazione del personale, corsi post-qualifica o post-diploma (architetti, ingegneri civili, servizi di manutenzione di impianti privati e pubblici).
2 OBIETTIVI FORMATIVI
Molte delle attività quotidiane che ci danno qualità e benessere di vita, alle quali oggi difficilmente rinunceremmo, richiedono energia elettrica. In poche centinaia di anni stiamo consumando l’energia accumulata nel corso di milioni di anni; è imperativo, oltre che pensare al modo più corretto per produrre energia, consumarne di meno. Per conseguire questo importante obiettivo, i tecnici devono acquisire nuove conoscenze e costantemente aggiornarsi alle nuove tecnologie offerte dal mercato. La domotica non deve essere intesa solo come aumento del comfort abitativo ma come tecnologia per limitare i consumi. L’edificio deve essere dotato di automatismi che, indipendentemente dal buon senso dell’uomo, agiscono per conseguire il massimo risparmio energetico. Gli impianti civili e industriali attuali richiedono continuamente la presenza di tecnici qualificati preparati in grado di affrontare progetti innovativi, ciò implica la padronanza sia delle competenze specifiche richieste dagli obiettivi di funzionamento teorici e realizzativi del prodotto o servizio che delle fasi di pianificazione e di controllo di tutto il percorso da effettuare, dall’ideazione alla realizzazione, per raggiungere gli obiettivi programmati.
Abilità e conoscenze che si acquisiscono nel laboratorio
× Analisi e dimensionamento di impianti elettrici in Bassa Tensione, conoscenze dei materiali e delle apparecchiature di comando e di protezione.
× Analisi e dimensionamento di impianti in elettrici di comando e segnalazione
× Analisi e dimensionamento del rifasamento di impianti utilizzatori
× Programmazione e applicazione di Controllori Logici Programmabili
× Analisi, dimensionamento di impianti con elevato livello di automazione Domotici, conoscenze dei componenti e sistemi per la domotica
× Utilizzo di software specifici per la progettazione impiantistica e illuminotecnica
× Corredare di documentazione tecnica il progetto
× Saper scegliere i materiali e le apparecchiature idonee al tipo di installazione in base alle caratteristiche tecniche e all’ottimo funzionamento degli impianti
× Verificare e collaudare impianti elettrici.
Il raggiungimento degli obiettivi procede attraverso l’acquisizione progressiva di conoscenze e metodi che includono i componenti elettrici, il loro cablaggio, la programmazione e la messa in servizio, il collaudo e le verifiche elettriche con impiego di strumenti di misura dedicati.
3 METODOLOGIE
L’idea di base è quella di realizzare un “LaboratorioIntegrato Modulare ed Espandibile” dove una parte delle attrezzature possa essere facilmente portata in “aula” in modo che il Docente possa fare la lezione teorico / pratica in aula, e, successivamente, gli studenti possano ripetere o realizzare la sperimentazione circuitale nel laboratorio. I tools didattici richiesti facilitano la spiegazione e lo sviluppo circuitale integrando le conoscenze teorico – pratiche degli argomenti.
4 RISULTATI ATTESI
L’utilizzo di apparecchiature didattiche integrative alla formazione teorica dei tecnici permette di raggiungere in tempi ridotti le abilità e le conoscenze previste e permette la realizzazione di applicazioni in svariati settori, con competenza sui materiali e le tecnologie costruttive dei sistemi elettronici ed elettrotecnici.
5 SPECIFICHE INFORMAZIONI COLLEGATE AL PROGETTO
Il laboratorio intergrato di impianti permette di allestire e collaudare, con differenti pannelli e metodologie, gli impianti della “Casa base”, della “Casa domotica” e di “Automazione industriale”.
Tutte le apparecchiature avranno “Componenti Reali e di Ultima Generazione”, che dovranno essere rappresentati tramite simbologia elettrica e pneumatica internazionale.
Inoltre tutti i collegamenti elettrici dovranno essere possibili mediante cavetti con spinotti di sicurezza diametro 4 mm mentre i collegamenti pneumatici mediante tubo Rilsan con innesto rapido diametro 4 mm.
Il laboratorio richiesto è costituito da:
SEZIONE SPERIMENTAZIONE COMUNE A TUTTI GLI IMPIANTI
Il programma didattico che si prevede di sviluppare è il seguente: implementazione e verifica, anche strumentale, dei sistemi di distribuzione tt, tn, it, studio dei dispositivi di protezione, quadri elettrici
SEZIONE SPERIMENTAZIONE AVANZATA “CASA BASE”
Il laboratorio permette di progettare, realizzare, e collaudare (fare anche le verifiche elettriche) degli impianti elettrici dell’immobile prendendo in considerazione: sistemi di distribuzione dell’energia e quadro elettrico, ingresso/soggiorno, cucina, bagno, corridoio/scale, camere, giardini e terrazze esterne.
SEZIONE SPERIMENTAZIONE AVANZATA “AUTOMAZIONE INDUSTRIALE”
Il laboratorio permette di progettare, realizzare, e collaudare (fare anche le verifiche elettriche) degli impianti di automazione dell’industria e del settore artigianale prendendo in considerazione: impianti industriali in logica cablata, impianti industriali asserviti elettronicamente e in logica programmabile, impianti di rifasamento automatico, Impianti di automazione elettropneumatica.
SPERIMENTAZIONE AVANZATA “CASA DOMOTICA”
Il laboratorio permette di progettare, realizzare, e collaudare (fare anche le verifiche elettriche) degli impianti elettrici dell’immobile prendendo in considerazione funzioni impiantistiche ampie e innovative quali: impianti luci e dimmer su Bus, automazione accessi, porte e finestre su Bus, gestione scenari domotici, gestione da remoto degli impianti, termoregolazione, controllo carichi e gestione consumi su Bus, impianto video videocitofonico e videosorveglianza, sistema diffusione sonora, impianti antintrusione, rilevazione antincendio
Sperimentazione Casa Domotica
Impianti luci e automazione finestre, scenari domotici e gestione remota
Impianti videocitofonici Bus
Impianti antintrusione
Impianti antincendio
Allarmi tecnici acqua e gas
Sperimentazione Casa Base
Impianti luce e prese
Impianti di segnalazione
Impianti asserviti elettronici
Sperimentazione di Automazione Industriale
Impianti industriali cablati
Impianti industriali asserviti
Impianti rifasamento automatico
Impianti automazione elettropneumatica
Officina
Impianti Industriali
Avviamento motori a contattori
Impianti Elettropneumatici
Laboratorio Integrato di Impianti
Officina
Impianti civili
Impianti di illuminazione
Impianti di segnalazione
Impianti citofonici
Sperimentazione comune
Studio e verifica dei sistemi di distribuzione TT, TN, IT
Dispositivi di protezione, quadri elettrici

## Matrice Acquisti
LABORATORIO INTEGRATO DI IMPIANTI MODULARE ED ESPANDIBILE
Voci di costo della configurazione
Descrizione della voce | Num. voci | Importo Unitario | Costo Previsto
SPERIMENTAZIONE COMUNE A TUTTI GLI IMPIANTI
Telaio espositore mobile con pannello di erogazione energia elettrica | 1 | 1137 | 1137
Pannello per l’implementazione e la verifica, anche strumentale, dei sistemi di distribuzione TN (C, S, C-S), TT, IT e lo studio dei dispositivi di protezione e dei quadri elettrici, con simbologia elettrica internazionale | 1 | 6277 | 6277
Software di progettazione, simulazione e animazione per lo studio dell’elettrotecnica | 1 | 768 | 768
Personal Computer di ultima generazione | 1 | 1137 | 1137
Strumento multifunzione a microprocessore per la verifica della sicurezza elettrica con possibilità di registrare e stampare i risultati delle verifiche (legge 46/90) | 1 | 3099 | 3099
Pinza amperometrica digitale per misure di correnti nominali e disperse | 1 | 1147 | 1147
Multimetro digitale autoranging | 1 | 98 | 98
SPERIMENTAZIONE AVANZATA “CASA BASE”:
Pannello con dispositivi reali per la sperimentazione di impianti elettrici di illuminazione e prese, con simbologia elettrica internazionale, cavetti con spinotti di sicurezza | 1 | 2670 | 2670
Pannello con dispositivi reali per la sperimentazione su impianti segnalazione ottica e acustica, simbologia elettrica internazionale, cavetti con spinotti di sicurezza | 1 | 3516 | 3516
Pannello per realizzare impianti con dispositivi elettronici per il comfort e la sicurezza abitativa nell’edificio (domotica), simbologia elettrica internazionale, cavetti con spinotti di sicurezza | 1 | 3778 | 3778
SPERIMENTAZIONE AVANZATA “AUTOMAZIONE INDUSTRIALE”:
Pannello con dispositivi elettromagnetici reali per la sperimentazione su impianti di avviamento diretto e sequenziale dei motori elettrici, simbologia elettrica internazionale, cavetti con spinotti di sicurezza, possibilità di collegare motori in CA, di realizzare la sperimentazione in logica cablata e di essere applicato a PLC | 1 | 3276 | 3276
Pannello impianti industriali asserviti elettronicamente, con dispositivi elettronici tipici dei processi di automazione industriale, dotato di software di programmazione, simbologia elettrica internazionale, cavetti con spinotti di sicurezza, pannello operatore touch e PLC che comunica in rete LAN con protocollo profinet, SWITC per la connessione PC–PLC –TOUCH PANEL. | 1 | 6463 | 6463
Pannello impianti di automazione elettropneumatica per realizzare i circuiti in logica cablata e in logica programmabile, con parti reali e micro PLC, simbologia elettrica e pneumatica internazionale, cavetti con spinotti di sicurezza e tubetto Rilsan. | 1 | 4456 | 4456
Compressore silenziato 20 litri per impianti elettropneumatici | 1 | 1107 | 1107
Pannello per la sperimentazione su impianti industriali con dispositivi elettronici per il controllo del rifasamento di utenze elettriche in bassa tensione, con strumenti analizzatori di energia, simbologia elettrica internazionale, cavetti e ponticelli con spinotti di sicurezza. | 1 | 4707 | 4707
Carico resistivo-induttivo variabile. Potenza attiva monofase/trifase 1500W. Potenza reattiva induttiva monofase/ trifase 1500 VAr frazionabile in 5 gradini uguali. Potenza apparente massima 2100 VA. | 1 | 2303 | 2303
SPERIMENTAZIONE CASA DOMOTICA
Pannello per la sperimentazione di impianti elettrici di automazione luci e tapparelle, senari domotici e gestione remota, con sistemi Bus KONNEX, cavetti con spinotti di sicurezza, dispositivi modulari inseriti su guida DIN munita di striscia dati | 1 | 7281 | 7281
Software di progettazione EIB Tool che permette l’assegnazione della funzionalità specifica all’installazione, l’avviamento e la diagnosi dei dispositivi BUS | 1 | 1137 | 1137
Personal computer di ultima generazione | 1 | 1137 | 1137
Pannello con apparecchi reali per la sperimentazione su impianti telefonici, videocitofonici e videocontrollo Bus, cavetti con spinotti di sicurezza, simbologia elettrica internazionale | 1 | 4493 | 4493
Pannello con apparecchi reali per la sperimentazione su impianti di rilevazione intrusione, in bassissima tensione, completo di batterie per alimentare i circuiti anche in assenza di alimentazione, simbologia elettrica internazionale, cavetti con spinotti di sicurezza | 1 | 2427 | 2427
Pannello con apparecchi reali per la sperimentazione su impianti di rilevazione incendio, in bassissima tensione, con batterie per alimentare i circuiti anche in assenza di alimentazione, simbologia elettrica internazionale, cavetti con spinotti di sicurezza | 1 | 3217 | 3217
Armadio con ante scorrevoli e serratura a chiave adatto a contenere 8 pannelli. Dimensioni 1800x2000x450 mm | 1 | 668 | 668
Totale Costo Configurazione |  |  | 66299
Voci di Costo | Percentuale | Importo previsto | Importo inserito
A. Progettazione (max 2%) | 2% | 1559.9765
B. Spese organizzative e di gestione (max 2%) | 2% | 1559.9765
C. Acquisti di beni e forniture (minimo 85%) | 85% | 66299 | 66299
D. Piccoli adattamenti edilizi (max 6%) | 6% | 4679.9294
E. Pubblicità (max 2%) | 2% | 1559.9765
F. Collaudo (max 1%) | 1% | 779.9882
G. Addestramento all'uso delle attrezzature (max 2%) | 2% | 1559.9765
Totali | 100% | 77998.8235 | 66299
In nessun caso può essere diminuita sotto al 85% la percentuale prevista per gli acquisti.
Le percentuali alle voci A,B,D,E,F e G possono variare solo a vantaggio della voce Acquisti (C),
in ogni caso si ricorda l’obbligatorietà della pubblicizzazione.