## Descrizione
rev. 2018
Clicca qui per la Matrice Acquisti
PRESENTAZIONE
LABORATORIO SCIENTIFICO
ORIENTATO ALLO STUDIO DELLA FISICA
PER LE SCUOLE SUPERIORI
OBIETTIVI E FINALITÀ DELLA SOLUZIONE
La dotazione di questo laboratorio scientifico permette di effettuare approfondimenti pratici e sperimentali su concetti fondamentali di fisica classica ed avanzata.
LA SOLUZIONE È COMPOSTA DA:
Il laboratorio è composto da esperimenti di meccanica, termodinamica, elettricità, acustica che consentono di comprendere e sperimentare appieno i concetti di fisica classica studiati nella teoria. Gli esperimenti scelti consentono dapprima di approfondire concetti base di fisica per poi spingersi su esperimenti di fisica più avanzata in modo però semplice ed intuitivo. Per alcuni di questi, l'esperimento può essere svolto sia in modo manuale sia mediante sistema di acquisizione dati e sensori per una migliore rielaborazione dati. Molti di questi sistemi sono modulari ovvero è possibile effettuare diversi esperimenti con gli stessi accessori. Viene fornito un manuale di istruzioni dettagliato che comprende una prima parte teorica ed una parte sperimentale che comprende procedure guidate passo passo, immagini, analisi, grafici e proposte aggiuntive per l'insegnante. A tal proposito si suggerisce di effettuare gli esperimenti più semplici durante il normale orario didattico e mantenere le esperienze più complesse durante laboratori pomeridiani facoltativi di approfondimento.
DESCRIZIONE PROGETTO
Il progetto comprende una parte inziale di meccanica rotazionale ed ondulatoria per poi passare alla propagazione delle onde sonore in aria e quindi allo studio della frequenza di risonanza delle onde sonore. La parte di termodinamica comprende i concetti classici di espansione termica e conduttività per poi passare ad un argomento di fisica avanzata quale quello della velocità della luce che può avere alcuni collegamenti anche in astronomia. Si passa poi al concetto di campo elettrico, potenziale di Coulomb, ai circuiti RLC e ai circuiti oscillanti accoppiati. Passando a concetti di fisica avanzata si va a studiare come varia la resistenza di campioni conduttivi in funzione della temperatura, studio che ha anche numerosi sbocchi applicativi, la determinazione della massa molare di un liquido e la determinazione della tensione di vapore ad alta temperartura. Infine si propongono due kit molto applicativi che consentono lo studio delle fibre ottiche e delle metodiche di comunicazione laser. .L'utilizzo di un sistema di acquisizione dati con opportuni sensori permetterà di informatizzare il processo cognitivo consentendo anche l'archiviazione di tutte le sperimentazioni eseguite senza d'altro canto venir meno la manualità e l'operatività sperimentale stessa.
ELENCO APPARECCHIATURE:
N. 1 SISTEMA PER LO STUDIO DEL MOTO ROTATORIO mod. ROTS/EV
N. 1 COMPLESSO PER ESPERIENZE SULLE ONDE DI SUPERFICIE NEI LIQUIDI - ONDOSCOPIO mod. F-OND-1/EV
N. 1 SONOMETRO TRIPLA RETE METALLICA mod. F-SON/EV
N. 1 APPARATO PER MISURARE LA VELOCITÀ DELLA LUCE mod. F-LS-1/EV
N. 1 KIT PER LO STUDIO DELLA CONDUTTIVITA' TERMICA ED ELETTRICA DEI METALLI mod. F-CM/EV
N. 1 APPARATO PER LO STUDIO DELL'ESPANSIONE TERMICA NEI SOLIDI E NEI LIQUIDI mod. F-ESP-1/EV
N. 1 KIT PER LO STUDIO DEL POTENZIALE DI COULOMB E CAMPO ELETTRICO DI SFERE METALLICHE mod. F-PCS/EV
N. 1 KIT PER LO STUDIO DELLA CAPACIT' DI SFERE METALLICHE E DI UN CONDENSATORE SFERICO mod. F-CSS/EV
N. 1 CIRCUITO RLC mod. F-RLC/EV
N. 1 CIRCUITI OSCILLANTI ACCOPPIATI mod. F-CO/EV
N. 1 APPARATO PER LA MISURA DELLA RESISTENZA IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA IN CAMPIONI CONDUTTIVI mod. F-RTD/EV
N. 1 APPARATO PER LA DETERMINAZIONEDELLA MASSA MOLARE DI UN LIQUIDO mod. F-MML/EV
N. 1 APPARATO PER LO STUDIO DELLA TENSIONE DI VAPORE DELL'ACQUA AD ALTA TEMPERATURA mod. F-TV-1/EV
N. 1 KIT PER LO STUDIO DELLE FIBRE OTTICHE mod. F-OFK/EV
N. 1 KIT DI COMUNICAZIONE LASER mod. F-LCK/EV
N. 2 DATALOGGER mod. EV2010/EV
N. 2 FOTOTRAGUARDO mod. EVS-04-PLUS/EV
N. 1 UNITÀ DI ALIMENTAZIONE mod. AQL-5A
N. 1 GENERATORE DI FUNZIONI mod. FG-39B
N. 1 OSCILLOSCOPIO DIGITALE mod. SD S6062
N. 5 SENSORE DI TEMPERATURA mod. EVS-15/EV
N. 2 SENSORE DI FORZA mod. EVS-03/EV
N. 1 ALIMENTATORE AD ALTA TENSIONE
N. 4 PERSONAL COMPUTER di ultima generazione
N. 1 SCHERMO INTERATTIVO 65" UHD 4K
Clicca qui per la Matrice Acquisti

## Matrice Acquisti
LABORATORIO SCIENTIFICO ORIENTATO ALLO STUDIO DELLA FISICA
Voci di costo della configurazione
Fornitura | Descrizione della voce | Num. voci | Importo Unitario IVA 22% inclusa | Costo Previsto IVA 22% inlcusa
Dispositivi e accessori | SISTEMA PER LO STUDIO DEL MOTO ROTATORIO Programma di formazione: Conservazione momento angolare, versione proiettile; Conservazione momento angolare, usando disco ed anello; Forza centrifuga; Inerzia rotazionale di un disco e di un anello - due assi; Inerzia rotazionale di un disco fuori asse; Conservazione del momento angolare utilizzando un punto massa; Inerzia rotazionale di un punto massa. Specifiche tecniche: Piattaforma ruotante con basamento 22x22 cm e binario 51x4 cm; Motore CC 24 Volt, 1500 rpm; Disco diam. 23 cm; Anello diam. esterno 12,5 cm, diam. interno 10,5 cm; Adattatori; Puleggia e asta; Puleggia da binario; Molle; N. 2 carrelli; Masse da binario; Cronometro; Accessori per lo studio della forza centrifuga. | 1 | 5076 | 5076
Dispositivi e accessori | COMPLESSO PER ESPERIENZE SULLE ONDE DI SUPERFICIE NEI LIQUIDI – ONDOSCOPIO Programma di formazione: Dipendenza della lunghezza d’onda dalla frequenza di vibrazione; Dipendenza della velocità di propagazione dell’onda dalla profondità dell’acqua; Rifrazione di onde d’acqua; Riflessione di onde d’acqua; Diffrazione di onde d’acqua; Fronte d’onda su lastra piana, triangolare, convessa, concava; Fronte d’onda su riflettore piano, concavo, convesso. Specifiche tecniche: Unità stroboscopica; Alimentatore per unità stroboscopica 12VDC/1500mA; Struttura di supporto per unità stroboscopica; Generatore di vibrazione; Accessori per le esperienze: deflettori, fenditure, forme diverse in plexiglass; Vaschetta ondoscopica. | 1 | 2748 | 2748
Dispositivi e accessori | SONOMETRO TRIPLA RETE METALLICA Programma di formazione: Relazioni tra frequenza di risonanza di una corda pizzicata e: tensione della corda, lunghezza della corda, massa per unità di lunghezza della corda o densità della corda. Specifiche tecniche: Sonometro completo di vite e dado ad alette per regolare la tensione della corda, puleggia; Driver sonometro; Detector sonometro; Amplificatore per sonometro; N. 2 ponti fissi e 2 mobili; Masse (0.5; 1; 2; 5 Kg); N. 1 puleggia; Corde di diversa sezione e quindi diversa densità lineare; Dinamometro da 50N. | 1 | 1768 | 1768
Dispositivi e accessori | APPARATO PER MISURARE LA VELOCITÀ DELLA LUCE Programma di formazione: Misure di velocità della luce; Misure di indice di rifrazione in solidi e liquidi; Misure di rapporto di velocità in cavi coassiali. Specifiche tecniche: Impulsatore; Campione di vetro; Rotaia graduata; Trasmettitore su slitta; Ricevitore su slitta; Cavi; Contenitore per campione di liquido. | 1 | 7229 | 7229
Dispositivi e accessori | KIT PER LO STUDIO DELLA CONDUTTIVITA’ TERMICA ED ELETTRICA DEI METALLI Programma di formazione: Conduttività elettrica; Legge di Wiedmann - Franz; Numero di Lorenz; Diffusione; Gradiente di temperatura; Trasporto di calore; Calore specifico. Specifiche tecniche: Calorimetro inferiore Ø110mm, h 150mm con foro centrale; Calorimetro superiore Ø150mm, h 200mm con fori; Asta di rame per conduttività termica Ø25mm, lung. 420mm; Asta di alluminio per conduttività termica Ø25mm, lung. 420mm; Agitatore magnetico da 1L, velocità 100-1000giri/min; Riscaldatore ad immersione 220V, 300W; Cronometro digitale 60 minuti, 1/100s; Base di supporto 350x250mm; Beaker da 600ml; N. 2 multimetri digitali; Cavetti neri e rossi. | 1 | 5020 | 5020
Dispositivi e accessori | APPARATO PER LO STUDIO DELL’ESPANSIONE TERMICA NEI SOLIDI E NEI LIQUIDI Programma di formazione: Determinazione espansione volumetrica dell’etil acetato, acquavite, olio d’oliva, glicerolo ed acqua in funzione della temperatura attraverso il picnometro; Determinazione dell’espansione lineare di ottone, rame, alluminio, acciaio, vetro in funzione della temperatura utilizzando un dilatometro; Determinazione relazione tra variazione in lunghezza e lunghezza totale nel caso dell’alluminio. Specifiche tecniche: Comparatore centesimale 10mm; Tubi per dilatometri: in ottone Ø10mm, in rame Ø10mm, in alluminio Ø10mm, in acciaio Ø10mm, in vetro Ø10mm, lung. 600mm; Termostato ad immersione con controllo temperatura 20-100°C, 2000W; Bagno per termostato capacità 5L, dim. 12x24x15cm; Tubi in gomma; Etil acetato, glicerolo; Pallone in vetro 250ml. | 1 | 4699 | 4699
Dispositivi e accessori | KIT PER LO STUDIO DEL POTENZIALE DI COULOMB E CAMPO ELETTRICO DI SFERE METALLICHE Programma di formazione: Determinare il potenziale elettrostatico al variare della distanza dalla superficie della sfera, mantenendo costante la tensione di carica. Determinare il potenziale elettrostatico al variare della tensione applicata, mantenendo costante la distanza dalla superficie della sfera. Determinare l’intensità del campo elettrico in funzione della distanza dalla superficie della sfera, mantenendo la tensione costante. Determinare l’intensità del campo elettrico in funzione della tensione di carica, per diverse distanze dalla superficie della sfera. Specifiche tecniche: Sfere conduttrici di diverso diametro (30, 85 mm); Bruciatore a butano con cartuccia; Sonda di potenziale (lung. sonda 350 mm, lung. asta 300 mm); Multimetro analogico; Misuratore di campo elettrico; Tubo di gomma; Piastra capacitiva con foro; Binario con scala graduata lunghezza 500 mm; Cavi di connessione di varia lunghezza. | 1 | 4467 | 4467
| KIT PER LO STUDIO DELLA CAPACITA’ DI SFERE METALLICHE E DI UN CONDENSATORE SFERICO Programma di formazione: Determinare la capacità di sfere metalliche di raggi diversi; Determinare la capacità del condensatore sferico. Specifiche tecniche: Sfere conduttrici di diverso diametro (30,85mm); Emisferi di tipo Cavendish; Tubo capillare; Filo di rame; Supporto isolante; Amplificatore di misura universale; N. 1 multimetro digitale; N. 1 multimetro analogico; Morsetto universale con giunto; Cavi di connessione; Calibro Vanier. | 1 | 2603 | 2603
Dispositivi e accessori | CIRCUITO RLC Programma di formazione: Determinazione di: frequenza di risonanza, fattore di merito, ampiezza di banda, per circuiti RLC in serie ed in parallelo; Determinazione curve di tensione e corrente verso frequenza. Specifiche tecniche: Box di connessione; Bobina 300 spire; Resistenze: 10ohm, 47ohm, 220ohm, 470ohm, 1 kohm, 1 W in capsula; Capacità: 1μF, 0.1μF, 250V in capsula; N. 1 ponticello di corto circuito; Cavi di connessione; Multimetro digitale; Induttanza 2,2mH; Induttanza 10mH. | 1 | 1688 | 1688
Dispositivi e accessori | CIRCUITI OSCILLANTI ACCOPPIATI Programma di formazione: Determinazione della curva di risonanza di un circuito oscillante singolo; Determinazione delle curve di risonanza di circuiti accoppiati; Determinazione del fattore di accoppiamento e della larghezza di banda in funzione della distanza tra le bobine. Specifiche tecniche: Pannello di connessione; Resistenza da 10kohm; N. 2 condensatori da 15nF; N. 2 bobine con induttanza 7mH su supporto tubolare; N. 2 cavetti neri e 2 cavetti rossi da 2mm; N. 4 spinotti da 2mm; N. 2 cavi BNC – coccodrillo; N. 2 adattatori 2-4mm; N. 1 cavo BNC-BNC; N. 1 adattatore BNC a T. | 1 | 956 | 956
Dispositivi e accessori | APPARATO PER LA MISURA DELLA RESISTENZA IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA IN CAMPIONI CONDUTTIVI L’apparato permette di determinare la dipendenza della resistività dalla temperatura nei metalli e semiconduttori, da T=80K (azoto liquido) a T=450K (circa 180°C), utilizzando un datalogger. Attraverso la misura simultanea dei segnali è possibile comparare: il comportamento quasi lineare nei metalli, ed il piccolo aumento di temperatura seguito da caduta esponenziale ad alta temperatura nei semiconduttori doppati. Il valore Eg(0) del salto di energia del semiconduttore estrapolato a T=0K può essere ottenuto attraverso una semplice analisi dei dati. Specifiche tecniche: N. 1 controllore con circuiteria per controllo di temperature, 3 generatori di corrente costante, 3 amplificatori differenziali, termometro lineare con display LCD ed interruttore di sicurezza a temperatura massima selezionabile; N. 1 vaso dewar in acciaio inox; N. 1 porta campione con riscaldatore, estremità fredda e box per connessioni I/O; N. 3 cavi BT per segnali in uscita; N. 1 cavo di connessione multipolare. | 1 | 6539 | 6539
Dispositivi e accessori | APPARATO PER LA DETERMINAZIONEDELLA MASSA MOLARE DI UN LIQUIDO Programma di formazione: Equazione di stato dei gas perfetti; Gas ideale e reale; Determinazione della massa molare di etere etilico e metanolo; Determinazione della massa molare secondo il metodo della tensione di vapore. Specifiche tecniche: N. 1 reattore in vetro con tappi; N. 1 riscaldatore completo di regolatore di potenza; N. 2 termometri; N. 2 pinze universali; N. 1 siringa per gas da 100 ml; N. 1 barometro digitale; N. 1 imbuto; N. 1 siringa da 1 ml con ago; Perle per l’ebollizione; N. 1 bilancia elettronica; Tubo in gomma; Etere etilico; N. 1 becker da 250 ml; Metanolo. | 1 | 3737 | 3737
Dispositivi e accessori | APPARATO PER LO STUDIO DELLA TENSIONE DI VAPORE DELL’ACQUA AD ALTA TEMPERATURA Programma di formazione: Approfondimenti concetti relativi a: punto d’ebollizione, calore di vaporizzazione, equazione di Clausius - Clapeyron, legge di Van’t Hoff, ciclo di Carnot; Misura della tensione di vapore dell’acqua in funzione della temperatura; Calcolo del calore di vaporizzazione a varie temperature dai valori misurati; Determinazione punto d’ebollizione a pressione normale per estrapolazione. Specifiche tecniche: Struttura in metallo che comprende un cilindro dotato di manometro e foro per termometro; Apparato di riscaldamento da 500W, temp. max 500°C, 230V; Pipetta con bulbo in gomma; Supporti; Termometro da laboratorio -10°C - +250°C; Manometro 0-60bar; Trasduttore di pressione per collegamento con sistema di acquisizione dati. | 1 | 2345 | 2345
Dispositivi e accessori | KIT PER LO STUDIO DELLE FIBRE OTTICHE Programma di formazione: Rilevazione di segnali attraverso un ricevitore analogico; Esperimento di Tyndall; Trasmissione di un segnale con un generatore di funzioni; Trasmissione e amplificazione del suono, trasformazione del suono in segnale elettrico, impulso ottico e riconversione; Connessione di fibre ottiche; Esempi di sensori ottici; Trasmissione ottica fra computer (sono richiesti 2 PC opzionali). Specifiche tecniche: Scheda per sistema di trasmissione e di ricezione; Trasmettitori / Ricevitori analogico e digitale; Trasmettitore con microfono; Ricevitore con altoparlante; Generatore di frequenza; Convertitore RS232 modulo ricevitore e trasmettitore; Accessori per esperimento di Tyndall. | 1 | 1100 | 1100
Dispositivi e accessori | KIT DI COMUNICAZIONE LASER Programma di formazione: Conversione di onde sonore in segnali elettrici/ottici; Conversione di immagini in segnali elettrici/ottici; Conversione di segnali elettrici in segnali ottici; Trasmissione di segnali video e audio con laser. | 1 | 1181 | 1181
Dispositivi e accessori | DATALOGGER Può essere utilizzato in modo autonomo, con visualizzazione delle grandezze sul display grafico, ed impostazione comandi da joystick. Può essere utilizzato con collegamento diretto ad un computer, via USB, per la raccolta dati e la loro elaborazione numerica e grafica, tramite software. Dotato di 2 MB di memoria interna. Contiene convertitori ad alta risoluzione (12 bit) per la massima precisione delle misure. Include: Sensore di Tensione; Sensore di Corrente: Misura di Potenza elettrica (derivata); Sensore di Temperatura; Sensore di Luminosità; Sensore di Campo Magnetico; Sensore effetto Hall; Sensore di Pressione dei gas assoluta; Generatore di segnali; Oscilloscopio. | 2 | 782 | 1564
Dispositivi e accessori | FOTOTRAGUARDO fornito di supporto con asta filettata per il fissaggio dello stesso sui vari apparati. | 2 | 130 | 260
Dispositivi e accessori | UNITÀ DI ALIMENTAZIONE Tensione di uscita 0-30V, corrente uscita 0-5A. | 1 | 282 | 282
Dispositivi e accessori | GENERATORE DI FUNZIONI 0,06 HZ ~ 6 Mhz | 1 | 551 | 551
Dispositivi e accessori | OSCILLOSCOPIODIGITALE da 60MHz, display 8" LCD a colori TFT, 2 canali + Trigger esterno. | 1 | 675 | 675
Dispositivi e accessori | SENSORE DI TEMPERATURA Range da -50 a +150°C. Precisione ±0,1°C. Risoluzione 12 bit. | 5 | 72 | 360
Dispositivi e accessori | SENSORE DI FORZA può essere usato per studiare le forze impulsive durante gli urti, i moti armonici, l’andamento della forza di attrito al passare del tempo, la forza centripeta. | 2 | 230 | 460
Dispositivi e accessori | ALIMENTATORE AD ALTA TENSIONE Tensione d’ingresso 220-240VAC±10%; Tensione DC in uscita 0-10000V/10mA; Tensione AC in uscita 6.3V/3A. | 1 | 776 | 776
Dispositivi e accessori | MONITOR INTERATTIVO 65" UHD 4K | 1 | 3600 | 3600
Dispositivi e accessori | PERSONAL COMPUTER di ultima generazione | 4 | 1100 | 4400
| Totale Costo Configurazione - IVA 22% inclusa |  |  | 64084
| LABORATORIO SCIENTIFICO | 100% | 75000
A | progettazione | 2% | 1500 | max | 2%
B | spese organizzative e gestionali | 2% | 1500 | max | 2%
C | acquisti attrezzature, strumentazioni, hardware | 85.45% | 64084 | min | 85%
D | Adattamenti edilizi | 5.555% | 4166 | max | 6%
E | pubblicità | 2% | 1500 | max | 2%
F | collaudo | 1% | 750 | max | 1%
G | addestramento all'uso delle attrezzature | 2% | 1500 | max | 2%