## Titolo
PON-FESR “ PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE
AZIONE 10.8
Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici
“IMPIANTI ENERGETICI (DISEGNO E PROGETTAZIONE) – SISTEMI E AUTOMAZIONE – TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO”
Click qui per la descrizione del progetto
Click qui per la Matrice Acquisti

## Descrizione
rev. 2016 | Click qui per la Matrice Acquisti
PRESENTAZIONE
“IMPIANTI ENERGETICI (DISEGNO E PROGETTAZIONE) – SISTEMI E AUTOMAZIONE – TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO”
Le apparecchiature suggerite sono divise in 2 Moduli: il primo inerente il SECONDO BIENNIO e il secondo Modulo inerente il QUINTO ANNO.
SECONDO BIENNIO
1 CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI
Destinatari del progetto sono gli studenti che saranno chiamati un domani ad operare nel campo della Termotecnica, sia all’interno di industrie che curano la progettazione, la produzione, la commercializzazione di componenti e apparecchiature, sia in studi di progettazione di impianti, sia in ditte che si occupano di posa in opera, conduzione, manutenzione di impianti.
2 OBIETTIVI FORMATIVI
L’obiettivo del progetto è quello di fornire agli studenti una solida preparazione teorica e pratica che permetta loro un facile inserimento nel mondo del lavoro in ambiente termotecnico.
3 METODOLOGIE
Le metodologie utilizzate per il raggiungimento dell’obiettivo formativo prevedono lezioni frontali da parte dei docenti per esprimere i concetti teorici e largo utilizzo di apparecchiature didattiche, simulatori, software per facilitare gli studenti nella comprensione dei concetti teorici e nella realizzazione di dimensionamenti di impianti e di esercitazioni pratiche che permettano loro di simulare il funzionamento di impianti termotecnici di varia natura.
4 RISULTATI ATTESI
Alla fine del percorso formativo proposto, gli studenti dovranno essere in grado di:
- Analizzare le principali caratteristiche di funzionamento di macchine operatrici e motrici
- Dimensionare un impianto solare termico e fotovoltaico attraverso l’utilizzo di software dedicati
- Progettare il sistema di regolazione di un impianto termotecnico
- Fare indagini termografiche
- Rilasciare il certificato energetico di un edificio
5 SPECIFICHE INFORMAZIONI COLLEGATE AL PROGETTO
Il progetto prevede l’utilizzo di apparecchiature, strumentazione e software in grado di facilitare gli studenti nella comprensione dei concetti teorici.
I temi trattati sono:
trasmissione del calore
macchine
dimensionamento impianti solari termici e fotovoltaici
elementi di programmazione per la regolazione degli impianti
certificazione energetica
TRASMISSIONE DEL CALORE
- Equazione di Fourier
- Meccanismi di trasmissione del calore
- Materiali isolanti e conduttori
MACCHINE
- Pompe
- Turbine idrauliche
- Compressori volumetrici
- Il ciclo termodinamico dell' aria compressa
- Ventilatori centrifughi
ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE PER LA REGOLAZIONE DEGLI IMPIANTI
- Condizionamento domestico
- Pompa di calore
- Centrale di trattamento aria
- Impianti di riscaldamento
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
- Dispersioni invernali
- Fabbisogno di Energia Primaria
- Indici di prestazione energetica
- Certificazione energetica edifici
DIMENSIONAMENTO IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI
- dimensionamento e simulazione di impianti solari termici
- dimensionamento e simulazione di impianti fotovoltaici allacciati alla rete

## Matrice Acquisti
“IMPIANTI ENERGETICI (DISEGNO E PROGETTAZIONE) – SISTEMI E AUTOMAZIONE – TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO”
Voci di costo della configurazione
Descrizione della voce | Num. voci | Importo Unitario | Costo Previsto
MACCHINE |  |  | 0
Impianto per lo studio delle pompe centrifughe in serie e parallelo per lo studio delle equazioni fondamentali che correlano la potenza, la prevalenza, il numero di giri e la portata di una pompa centrifuga e per dimostrare i vantaggi d’operare in serie e parallelo. Esso deve essere composto da una struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote, 2 pompe centrifughe in acciaio inox AISI 304, Q max = 80 l/ min (4,8 m 3 /h), H max = 22 m H2O, Serbatoio per l’acqua in acciaio inox AISI 304, capacità 70 litri, 4 trasmettitori di pressione in acciaio inox AISI 304 | 1 | 15580 | 15580
Unità per lo studio dei ventilatori con struttura da tavolo in acciaio inox costituita da un ventilatore centrifugo dotato di condotti di aspirazione e mandata cilindrici. | 1 | 10586 | 10586
Unità per lo studio delle prestazioni energetiche di un involucro edilizio. Essa deve includere uno strumento multifunzione per il calcolo della trasmittanza e della conduttanza di una parete ed una termo camera che, convertendo la radiazione infrarossa emessa dai corpi in uno spettro di temperatura, deve permettere di identificare ed eventualmente correggere possibili difetti dell’isolamento dell’ involucro edilizio (ponti termici, discontinuità del materiale isolante, ecc.). | 1 | 15312 | 15312
ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE PER LA REGOLAZIONE DEGLI IMPIANTI |  |  | 0
Simulatore del condizionatore domestico tipo Split con pannello a colori riproducente l’impianto di condizionamento domestico di tipo split con inverter, scheda di acquisizione dati, programma applicativo sviluppato in LabView | 1 | 3122 | 3122
Simulatore della supervisione degli impianti tecnici negli edifici Esso deve simulare il funzionamento dell’impianto di condizionamento misto aria/fan coil e la gestione degli allarmi dell’impianto antincendio, degli ascensori, degli accessi all’edificio e della sicurezza in generale. | 1 | 12738 | 12738
Simulatore di impianto di riscaldamento domestico con pannello con differenti schemi con software di supervisione del sistema | 1 | 5090 | 5090
DIMENSIONAMENTO IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA |  |  | 0
Software di simulazione dinamica professionale per il dimensionamento e l’ottimizzazione di impianti solari termici. Software per il dimensionamento e la simulazione di impianti fotovoltaici con funzionamento in parallelo alla rete. Software per il calcolo dell’energia primaria invernale ed estiva, certificato dal CTI, per la verifica energetica degli edifici secondo le norme UNI/TS 11300 parte 1 e parte 2 e per il calcolo delle dispersioni invernali ai fini del dimensionamento degli impianti. Consente la redazione della Legge 10, secondo le Linee Guida Nazionali. Effettua i calcoli anche in base alle normative regionali | 1 | 2575 | 2575
Totale Costo Configurazione |  |  | 65003
Voci di Costo | Percentuale | Importo previsto | Importo inserito
A. Progettazione (max 2%) | 2% | 1529.4824
B. Spese organizzative e di gestione (max 2%) | 2% | 1529.4824
C. Acquisti di beni e forniture (minimo 85%) | 85% | 65003 | 65003
D. Piccoli adattamenti edilizi (max 6%) | 6% | 4588.4471
E. Pubblicità (max 2%) | 2% | 1529.4824
F. Collaudo (max 1%) | 1% | 764.7412
G. Addestramento all'uso delle attrezzature (max 2%) | 2% | 1529.4824
Totali | 100% | 76474.1176 | 65003
In nessun caso può essere diminuita sotto al 85% la percentuale prevista per gli acquisti.
Le percentuali alle voci A,B,D,E,F e G possono variare solo a vantaggio della voce Acquisti (C),
in ogni caso si ricorda l’obbligatorietà della pubblicizzazione.